Trzciel dnia 05 stycznia 2018r.

Znak sprawy: GI.271.06.2017.R.J.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2017 poz. 1579  z późn. zmianami) zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa hali sportowej przy Zespole Edukacyjnym 
w Trzcielu.”

wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:

Pytanie 1:

Zachodzą znaczne różnice pomiędzy przedmiarem robót a zakresem rzeczywistym do wykonania – w szczególności branży elektrycznej, czy wykonawca ma ściśle trzymać się załączonego przedmiaru czy też dołączyć do oferty swój kosztorys ofertowy z naniesionymi poprawkami.

W przedmiarach pominięto ( w szczególności dotyczy to Sali sportowej):
- trasy koryt do zasilania nagrzewnic, siłowników i rolet okiennych

- Instalacji rur przewodowych w zakresie oświetlenia

Pytanie – czy ująć te pozycje jako dodatkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętym rodzajem wynagrodzenia, Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności mogące wpłynąć na cenę zamówienia. Zgodnie                  ze złożoną ofertą cena ryczałtowa podana w ofercie będzie obejmowała wykonanie całości przedmiotu umowy.

Zgodnie z zapisami w SIWZ cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Przewiduje się rozliczenie za wykonane roboty budowlane wynagrodzeniem ryczałtowym, gdzie zestawieniem planowanych prac jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz postanowienia zawarte w niniejszej SIWZ. Załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy (pomocniczy), a nie służący do obliczenia ceny ofertowej. Cenę ofertową należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

- zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny ofertowej musi być zgodny z zakresem robót opisanym w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz SIWZ,

- cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające   wprost z dokumentacji technicznej, jak również koszty związane z działaniami niezbędnymi do wykonania kompleksowego zamówienia opisanymi w SIWZ.

Jeżeli wykonawca uważa, że brakuje pewnych elementów w przedmiarze robót to może dołączyć dodatkowy kosztorys w tym zakresie.

Powyższe odpowiedzi na zapytania do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.