Trzciel dnia 16 luty 2016r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gmina Trzciel informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w formie zapytania ofertowego z dnia 05.02.2016r. na:

„Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu

- I piętro OPS.”

wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:

Pytanie 1

Roboty budowlane zgodnie z zakresem przedstawionym na rys. A12-z:

- Brak w przedmiarze  - drzwi D7 1 szt., D9 2 szt. D14 1 szt., D 15 1 szt.

- Brak w przedmiarze – ścianka z drzwiami V100 pom. 2.18

- Brak w przedmiarze – zgodnie z opisem należy parter i piętro wyposażyć w gaśnice

- Brak w przedmiarze – uchwyty dla niepełnosprawnych pom. 2.19

- Brak w przedmiarze – zgodnie z opisem należy zamontować w ist. oknach listwy wentylacyjne nawiewne.

Odpowiedź:

- W ofercie nie należy uwzględniać drzwi D7 1 szt., D9 2 szt. D14 1 szt., D 15 1 szt. gdyż ten zakres robót został już wykonany.

- W ofercie nie należy uwzględniać ścianki z drzwiami V100 pom. 2.18 gdyż ten zakres robót został już wykonany.

- Wyposażenie parteru i piętra w gaśnice jest poza zakresem zapytania ofertowego.

- W ofercie nie należy uwzględniać uchwytów dla niepełnosprawnych pom. 2.19 gdyż ten zakres robót został już wykonany.

- Listwy wentylacyjne nawiewne są uwzględnione w pozycji 43 przedmiaru robót.

Pytanie 2

Instalacje elektryczne:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy rysunków dotyczących Ip dla rozdzielni TB i TK oraz szafy RACAK 12Ux400.

Odpowiedź:

Na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl zostały zamieszczone rysunki dotyczące Ip dla rozdzielni TB i TK oraz szafy RACAK 12Ux400.

Pytanie 3

Instalacje wod. – kan. zgodnie z zakresem przedstawionym na rys. od S-1 do S-12:

- Na rys. instalacji c.o. zaznaczono zmiany, czy znaczy to że instalacja jest już wykonana i należy tylko wykonać zmiany ? Czy należy wykonać całą nową instalację zgodnie ze zmianami. (brak w przedmiarze 4 szt. grzejników c.o. pom. 2.02, 2.15, 2.18, 2.19).

- Na rys. instalacji wod. – kan zaznaczono zmiany, czy znaczy to że instalacja jest już wykonana i należy tylko wykonać zmiany ? Czy należy wykonać całą nową instalację zgodnie ze zmianami. (brak w przedmiarze przyborów wod. – kan. pom. 2.18, 2.19, 2.17)

Odpowiedź:

- Instalacja c.o. jest już częściowo wykonana i należy w zakresie zapytania ofertowego wykonać część instalacji po zmianach opisaną na rysunku S-2 i przedmiarze robót.

- Instalacja wod. – kan. jest już w dużej mierze wykonana i należy w zakresie zapytania ofertowego wykonać część instalacji po zmianach opisaną na rysunku S-4 i przedmiarze robót łącznie z przyborami sanitarnymi dla pomieszczenia 2.17.

Informujemy, że w pomieszczeniach 2.02, 2.03, 2.18 i 2.19 wszelkie roboty budowlano – montażowe wszystkich branż zostały już wykonane i są one poza zakresem zapytania ofertowego.

Powyższe odpowiedzi na zapytania są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.