Trzciel dnia 11 kwietnia 2019r.

Znak sprawy: GI.271.03.2019.R.J.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zmianami) zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu.”

wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących blachy trapezowej na daszki wejściowe. Brak danych jaka ma być grubość blachy i profil oraz kolor. Dodatkowo proszę jeszcze o informację jakie szerokie mają być parapety okienne?

Odpowiedź:

Zadaszenia należy wykonać z blachy trapezowej o grubości min. 0,6 mm w kolorze zbliżonym do kolorystyki pokrycia dachowego. Profilu nie określa się.

Ze względu na różne głębokości osadzenia stolarki okiennej szerokości podokienników należy każdorazowo dostosować.

Pytanie 2:

Ważność decyzji pozwolenia na budowę wygasły 31.12.2018 - proszę o wyjaśnienie czy zamawiający poczynił kroki i decyzja nadal jest w mocy.

Odpowiedź:

Decyzja pozwolenia na budowę jest w mocy, zgłoszenia budowlane są aktualne.

Pytanie 3:

Czy rozstaw istniejących gałązek grzejników jest taki sam jak projektowanych? Jeśli się różni, to wymiana grzejników wiąże się również z pracami dodatkowymi związanymi z przerabianiem i spawaniem wszystkich gałązek. Czy prace te należy doliczyć do wyceny?

Odpowiedź:

W przedmiarach robót zostało ujęte dostosowanie podejść do nowych grzejników.

Pytanie 4:

Zwracam się z zapytaniem związanym z przedmiarem, ponieważ przy budynku gimnazjum w dziale: „7. Izolacje stropu nad II piętrem" brak pozycji uwzględniającej izolację z membrany.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlanym pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu edukacyjnego w Trzcielu – Gimnazjum” w warstwach konstrukcyjnych P1 nie przewiduje się montażu dodatkowej membrany.

Powyższe odpowiedzi na zapytania do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

MODYFIKACJA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

I.	Modyfikacja SIWZ,  TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

W OPZ na końcu dodaje się pkt. 7 o następującej treści:

„7. Dokumentacja uzupełniająca.

1. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów, urządzeń, znaki  towarowe, nazwy własne należy traktować jako wzorzec jakościowy w przedmiotowej dokumentacji.

2. W załączonej, niżej wymienionej „dokumentacji uzupełniającej” zawarte zostały parametry równoważności  (opisane za pomocą parametrów technicznych) dla materiałów i urządzeń, 
o których mowa powyżej w pkt 1.

3. Na etapie realizacji Wykonawca uprawniony będzie do stosowania urządzeń i materiałów równoważnych, nie gorszych niż to zostało opisane, za pomocą parametrów technicznych, 
w „dokumentacji uzupełniającej”.

4. Dokumentacja uzupełniająca do Projektu budowlanego – Przedszkole – stanowi Załącznik nr 19 do OPZ

5. Dokumentacja uzupełniająca do Projektu budowlanego – Szkoła Podstawowa – stanowi Załącznik nr 20 do OPZ

6. Dokumentacja uzupełniająca do Projektu budowlanego – Przedszkole w zakresie węzła cieplnego – stanowi Załącznik nr 21 do OPZ

7. Dokumentacja uzupełniająca do Projektu budowlanego – Łącznik – stanowi załącznik nr 22 do OPZ

8. Dokumentacja uzupełniająca do Projektu budowlanego – Gimnazjum – stanowi załącznik nr 23 do OPZ.”

II. Modyfikacja SIWZ,  TOM I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1. W TOM I – IDW skreśla się treść pkt. 17.1. o następującym  brzmieniu:

„17.1.	Oferty powinny być złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, w sekretariacie (biuro 2) w terminie do 15 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00.

17.2.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego – Sala Narad.”

i zastępuje następująca treścią:

„17.1.	Oferty powinny być złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, w sekretariacie (biuro 2) w terminie do 17 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00.

17.2.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego – Sala Narad.”