Trzciel, dnia: 12.01.2022 r.

GP.6220.12.2020.JG

DECYZJA  Nr  1 / 2022

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz  art.71 ust. 2 pkt 2, art.73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.09.2020r. złożonego dnia 24.09.2020r. przez SUNLema Sp. z o.o. z siedzibą ul. Łaciarska 4,                 50-104 Wrocław, której pełnomocnikiem w dniu złożenia wniosku był Pan Bogumił Smuk

bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

„instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

realizowanego przez:

SUNLema Sp. z o.o. z siedzibą ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław.

i  jednocześnie:

określam

I.  1.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Inwestorem jest SUNLema Sp. z o.o.

Właścicielem działek nr 174/4 i 1022/3 są osoby prywatne.

Według ewidencji gruntów działka nr 174/4 o pow. 6,59 ha stanowi grunty orne klasy bonitacyjnej RIVb o pow. 2,43 ha, RV o powierzchni 4,07 ha oraz rowy oznaczone symbolem W o powierzchni 0,09 ha.

Działka nr 1022/3 o pow. 10,38 ha stanowi łąki trwałe ŁIV o pow. 2,00 ha, ŁV o pow. 2,00 ha, grunty orne RIVb                o pow. 0,61 ha, RV o pow. 5,36 ha, RVI o pow. 0,36 ha oraz rowy oznaczone symbolem W o pow. 0,05 ha.

2.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

W rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się cmentarze, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Planowana inwestycja nie leży w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, osuwania się mas zmiennych oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu obowiązujących przepisów o ochronie dóbr kultury, gruntów rolnych i leśnych. Po dokonaniu analizy powyższych informacji należy stwierdzić, że planowana inwestycja, z racji swojej wielkości i charakteru nie będzie miała negatywnego wpływu na dobra kultury oraz inne dobra.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

### Na etapie realizacji inwestycji

a)  prace budowlano — montażowe prowadzić wyłącznie w porze dziennej,

b)  ściśle przestrzegać granic terenu budowlano-montażowego oraz działek objętych inwestycją,

c)  eksploatację oraz postoje sprzętu mechanicznego, niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia, prowadzić w taki

sposób, aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi,

d)  w trakcie realizacji przedsięwzięcia do minimum ograniczyć uciążliwości dla ludzi i środowiska, poprzez zapewnienie

sprawnej organizacji ruchu pojazdów transportowych, prawidłową organizację terenu budowy, zapewnienie nadzoru

nad pracą maszyn budowlanych,

e)  prace budowlano-montażowe, przy dobrze zorganizowanych czynnościach i zastosowaniu nowoczesnych urządzeń,

przeprowadzić w krótkim czasie tak, aby ich funkcjonowanie jako elementu obcego w krajobrazie (hałas, drgania,

ruch samochodów ciężarowych) ograniczyło się do niezbędnego minimum,

f)  prace ziemne przy budowie linii SN prowadzić w sposób zabezpieczający ewentualne wykopy przed napływem wód

opadowych,

g)  ograniczyć do minimum konieczne przyjazdy i wyjazdy specjalistycznego sprzętu oraz samochodów

transportujących niezbędne materiały,

h)  stosować zasadę oszczędności materiałowej,

i)  powstałe odpady selektywnie gromadzić z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami nadającymi się do

powtórnego wykorzystania,

j)  miejsce gromadzenia odpadów chronić przed rozwiewaniem oraz niekorzystnym wpływem zmiennych warunków

atmosferycznych, odizolować od dostępu osób trzecich,

k)  stosować maszyny i urządzenia charakteryzujące się dobrym stanem technicznym,

l)  materiały budowlano-montażowe oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty, certyfikaty

i świadectwa  ITB oraz powinny być zgodne z odpowiednimi normami,

m) po zakończeniu robót montażowych teren wokół paneli PV uprzątnąć bez naruszenia warstwy ziemnej,

n)  w trakcie realizacji przedsięwzięcia (budowa podziemnej linii SN), na czas przerwy, wykopy odpowiednio zakrywać,

aby nie dostały się tam żadne zwierzęta,

o) podczas tankowania sprzętu używanego przy budowie wykorzystać maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym

przeciekom substancji szkodliwych do podłoża (oleje, płyny eksploatacyjne).

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

W dokumentacji uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

3.1. Zastosować materiały i technologie bezpieczne ekologicznie;

3.2. W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków pracy,

by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu;

3.3. Podczas realizacji przedsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą ilość sorbentów do

neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych;

3.4  W projektowanym zagospodarowaniu terenu uwzględnić uwarunkowania wynikające ze sposobu

zagospodarowania przestrzeni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie;

3.5. Zabezpieczyć projektowane kable warstwą izolacyjną w celu wyeliminowania ryzyka ich przegryzienia przez

gryzonie;

3.6. Tankowanie i naprawa pojazdów odbywać się powinna poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego

przeznaczonych miejscach;

3.7. Gromadzić ścieki sanitarno-bytowe w szczelnych sanitariatach (np. Toi-Toi) i regularnie je przekazywać

wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia;

3.8.  Minimalizować ilość wytwarzanych odpadów;

3.9.  Wody opadowe lub roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzać w sposób niezorganizowany do

gruntu w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów

sąsiednich;

3.10. Selektywnie gromadzić powstające odpady w wyznaczonym miejscu w szczelnych pojemnikach na terenie

zaplecza budowy i systematycznie przekazywać je firmie posiadającej stosowne pozwolenia;

3.11. Pokryć panele powłoką antyrefleksyjną w celu wyeliminowania tzw. „efektu olśnienia”;

3.12. Wokół terenu elektrowni wykonać grodzenie umożliwiające swobodną migrację drobnych zwierząt, wykonać

zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych np. system alarmowy, monitoring,

3.13. W zakresie zdrowia ludzi należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.;

3.14. Prowadzić prace budowlane w porze dziennej tj. w godzinach 6.00 – 22.00 w celu ograniczenia uciążliwości

akustycznej;

3.15. Eliminować jednoczesną pracę maszyn, wyłączać silniki pojazdów podczas postoju;

3.16. Przewidzieć koszenie traw, na terenie inwestycji, przynajmniej jeden raz w roku.

4.   Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Ryzyko wystąpienia awarii nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

5.   Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Inwestycja nie ma transgranicznego oddziaływania.

6.   Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

II.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i jest jej integralną częścią;

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 17.09.2020r. (d.w. 24.09.2020r.) SUNLema Sp. z o.o., z siedzibą ul. łaciarska 4, 50-104 Wrocław, reprezentowana, w dniu złożenia wniosku, przez pełnomocnika Pana Bogumiła Smuk, ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 16.08.2019r., zwróciła się do Burmistrza Trzciela o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Do wniosku inwestor dołączył:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia z płytą CD

2. Wypis z rejestru gruntów dla dz. nr 174/4 i 1022/3 oraz dla działek sąsiadujących

3. Mapę ewidencyjną w skali 1:1000 dla dz. nr 174/4 z naniesioną granicą obszaru inwestycji i granicą oddziaływania

inwestycji,

4. Mapę w skali 1:1000 dla dz. nr 1022/3 z naniesioną granicą obszaru inwestycji, granicą oddziaływania inwestycji,

5. Pełnomocnictwo dla Pana Bogumiła Smuk udzielone przez Pana Jacka Ryńskiego reprezentującego SUNLema

Sp. zo.o.

6. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś, w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta będzie niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 w/cyt. ustawy.

Zgodnie z założeniami inwestora planowane przedsięwzięcie obejmować będzie instalację farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Granice farmy fotowoltaicznej poprowadzone będą na terenie w taki sposób, aby projektowana farma była jak najmniej rozczłonkowana i o umiarkowanym kształcie.

Na całej długości działki występuje całkowity brak zieleni średniej i wysokiej. Również cały teren lokalizacji wolny jest od kolidującej, z lokalizacją pasm stołów paneli fotowoltaicznych, zieleni średniej i wysokiej.

Powierzchnia przeznaczona pod przedmiotową inwestycje wynosi około 13,14 ha, natomiast rzeczywista powierzchnia planowanej zabudowy, przez którą rozumie się powierzchnię terenu (w rzucie poziomym) zajętą przez infrastrukturę fotowoltaiczną wynosi około 39 600 m2 Przy inwestycji do 1 MW przyjmuje się montaż 2 407—2 938 paneli o mocy             340-415 W każdy, co daje moc łączną 999,0 kW.

Planowany panel fotowoltaiczny ma wymiary około 1,765 m x 1,05 m. Panele będą montowane na stołach w czterech rzędach poziomo. Jeden stół zawiera 24 panele co daje 111 stołów.

W rzucie poziomym szerokość stołu wynosi 4,2 m, a długość 10,59 m, co daje powierzchnie jednego stołu 44,478 m2 x 111 stołów, co daje powierzchnie zabudowy przez panele w rzucie poziomym około 4 935 m2 .

Dodatkowa zabudowa to stacja transformatorowa o powierzchni ok. 15 m2 oraz o wymiarach 2,5 m (szer.) x 6 m (dł.) x 2,5 m (wys.).

Razem całkowita powierzchnia planowanej zabudowy dla 1 MW, przez którą rozumie się powierzchnię terenu na rzucie poziomym zajętą przez infrastrukturę planowanej farmy fotowoltaicznej przeznaczoną do przekształcenia wyniesie około 4 950 m2

Nie przewiduje się wykonywania dróg wewnętrznych utwardzonych, ponieważ zachowane odstępy od granic działki oraz odstępy między rzędami paneli umożliwiają swobodne dotarcie do wszystkich elementów farmy fotowoltaicznej, a wjazd między nimi będzie odbywał się sporadycznie tylko do awarii, wymiany paneli lub koszenia traw. Pozostała powierzchnia nie ulega przekształceniu i pozostaje biologicznie czynna.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia postawiona zostanie konstrukcja wsporcza, na której zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Postawiona będzie kontenerowa stacja transformatorowa, wykonana będzie infrastruktura naziemna i podziemna, ogrodzenie całego terenu zajętego pod inwestycję.

Instalacja będzie bezobsługowa, niewymagająca zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Teren omawianych działek nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany na działkach będących własnością osób prywatnych oznaczony jest w ewidencji gruntów następująco:

- Według ewidencji gruntów działka nr 174/4 o łącznej powierzchni 6,59 ha stanowi:

grunty orne klasy bonitacyjnej RIVb o pow. 2,43 ha, RV o powierzchni 4,07 ha oraz rowy oznaczone symbolem W o powierzchni 0,09 ha.

- Działka nr 1022/3 o łącznej powierzchni 10,38 ha stanowi:

łąki trwałe ŁIV o pow. 2,00 ha, ŁV o pow. 2,00 ha, grunty orne RIVb o pow. 0,61 ha, RV o pow. 5,36 ha, RVI             o pow. 0,36 ha oraz rowy oznaczone symbolem W o pow. 0,05 ha.

Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Jedynym wariantem jest tzw. "wariant zerowy”.

W tym przypadku nie nastąpią żadne zmiany w środowisku, teren dalej będzie stanowić nieużytek zarastający w wyniku naturalnej sukcesji. Obszar nie będzie zwiększał walorów przyrodniczych regionu. Region; w przypadku wyboru wariantu zerowego; nie będzie również „pracował” na rzecz ochrony środowiska poprzez zapobiegnięcie emisji do atmosfery znaczących zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych, powstających w wyniku generowania energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł produkowania energii.

Rozwój energetyki słonecznej jest konieczny z wielu powodów, do których należą:

w polskich warunkach słońce jest źródłem „ekologicznej” elektryczności,

obecne i wzrastające potrzeby energetyczne Polski wymagają zwiększonej produkcji i dostaw energii elektrycznej, w tym głównie „czystej”. W przypadku jej braku trzeba będzie ją uzupełnić konwencjonalną energią, wyprodukowaną poprzez spalanie paliw kopalnych,

przyjęte i egzekwowane zobowiązania Polski wobec wymagań UE.

Czysta energia z OZE winna zastąpić konwencjonalną energię elektryczną, powodując dalsze polepszenie jakości standardów środowiska naturalnego. A więc wariant zerowy może okazać się mniej korzystny niż wariant inwestycyjny, tym bardziej, że obecnie teren jest nieuprawiany i zdegradowany o niskiej klasie bonitacji gruntu.

Dysponując wiedzą na temat ilości i szkodliwości odpadów powstających w wyniku konwencjonalnego wytwarzania energii, można stwierdzić, że budowa elektrowni fotowoltaicznej jest rozwiązaniem ekologicznym.

Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej nie będzie potrzebowało poboru wody, nie będzie generowało odpadów ani emisji czy hałasu.

Oddziaływania będą występowały jedynie na etapie przygotowania przedsięwzięcia. Będą one na niewielką skalę, zarówno w ujęciu przestrzennym jak i czasowym.

Ze względu na odległość od zabudowy nie będą one uciążliwe dla mieszkańców .

Instalacja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na krajobraz, ze względu na niewielką wysokość instalacji (do 3m).

Inwestycja nie dotyczy przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

Burmistrz Trzciela, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem znak: GP.6220.12.2020.JG z dnia 22.10.2020 r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. o wydanie opinii, czy dla planowanej inwestycji istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – w myśl art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 wówczas obowiązującej ustawy z dnia 3 października 2008r – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) – obecnie (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 247 ze zm.).

Jednocześnie pismem i obwieszczeniem znak: GP.6220.12.2020.JG, z dnia 22.10.2020 r., powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu w Trzcielu, tablicy ogłoszeń w m. Jasieniec oraz w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu – publikacja w BIP dnia 27.10.2020r.

W trakcie prowadzonego postępowania, przed wydaniem opinii, PGW Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. pismem znak: PO.ZZŚ.1.435.296m.2020.KW, z dnia 06.11.2020r. (d.w. 09.11.2020r.), zgodnie z art. 50 §1 oraz art. 35 § 5, art. 36 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem wezwał Burmistrza Trzciela do uzyskania od Inwestora dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie wskazanym poniżej i dotyczącym:

a) Opisu warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie planowanej inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących głębokości zalegania wód podziemnych oraz określenia przewidywanej głębokości, na którą wykonywane będą wykopy pod fundamenty stacji transformatorowej oraz pod ułożenie infrastruktury podziemnej (tj. linii kablowych) i wyjaśnienia, czy w ramach realizacji ww. przedsięwzięcia przewiduje się odwadnianie wykopów budowlanych. Jeśli tak, to należy opisać miejsce i sposób odprowadzania wód z wykopów oraz określić wpływ odwodnienie na stan wód podziemnych,

b) Weryfikacji i skorygowania rozbieżnych informacji na temat lokalizacji rowów melioracyjnych w miejscu realizacji inwestycji.

Stwierdzone rozbieżności występują pomiędzy informacjami przedstawionymi w pkt 2 ww. opracowania, w którym wpisano, że (cyt.) „W miejscu inwestycji brak naturalnych cieków wodnych i rowów melioracyjnych” (koniec cyt.), a danymi naniesionymi na załączone mapy ewidencyjne, potwierdzające ich obecność na terenie działek inwestycyjnych nr 174/4 i 1022/3 obręb: Jasieniec gm. Trzciel.

Z uwagi na powyższe informacje te wymagają weryfikacji i dokonania stosownej korekty, zgodnej ze stanem faktycznym.

c) Wyjaśnienia, czy  w związku z realizacja planowanej inwestycji przewiduje się likwidację lub prowadzenie jakichkolwiek innych prac, które mogłyby naruszyć strukturę skarp lub dna istniejących urządzeń wodnych (rowów) i spowodować zmianę stosunków wodnych na rozpatrywanym terenie oraz gruntach sąsiednich. Opisać skutki środowiskowe tych działań,

d) Wskazania konkretnych rozwiązań technicznych, które zostaną podjęte przez inwestora w celu zabezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych przez przed ewentualnym zniszczeniem (np. na skutek zasypania ich przez maszyny budowlane wykorzystywane do realizacji inwestycji) oraz w celu ochrony prowadzonych przez nie wód przed możliwością przedostawania się zanieczyszczeń z powierzchni placu budowy,

e) Określenie odległości nowoprojektowanej instalacji od przebiegających przez teren działek inwestycyjnych rowów melioracyjnych oraz od rowów sąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji.

f) Określenia liczby planowanych do zastosowania stacji transformatorowych ze wskazaniem ich podstawowego wyposażenia,

g) Wskazania, czy planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art.16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne lub na obszarach, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni Wód Polskich zawiadomił, że dotrzymanie ustawowego terminu wydania opinii w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na stopień skomplikowania sprawy i konieczność uzyskania i uwzględnienia dodatkowych wyjaśnień, a wydanie opinii nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. wyjaśnień.

## Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, pismem znak: WZŚ.4220.678.2020.AJ           z dnia 3 listopada 2020 r. (d.w. 03.11.2020r.) działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm., zwanej dalej ustawą o ooś), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel z 22 października 2020 r., znak: GP.6220.12.2020.JG (data wpływu: 28 października 2020 r.), o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Instalacja farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie”, po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest zabudowa systemami fotowoltaicznymi o mocy do 8 MW (8x1 MW) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja ta będzie realizowana na działkach nr 174/4 i 1022/3 obręb 8 Jasieniec, gmina Trzciel o całkowitej łącznej powierzchni 16,97 ha. Elektrownie zostaną zrealizowane na powierzchni do 13,14 ha. Inwestorem przedsięwzięcia jest Sunlema Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.

Analizowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy ooś.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś, organem właściwym w sprawie wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Dla północnej części terenu planowanego przedsięwzięcia został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja realizowana będzie w południowej części działki, która nie są objęte ustaleniami planu.

W zakres inwestycji wchodzą m.in.::

- Zespół paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW (dopuszczalnie 8 x 1 MW) - panele zostaną umieszczone w rzędach. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach wbitych w grunt. Panele będą skierowane dokładnie w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem. Inwestor zakłada także możliwość instalacji paneli na konstrukcjach stalowych posadowionych w gruncie przystosowanych do ruchu obrotowego z osią centralną umieszczoną w palach posadowionych w gruncie. Wyposażone zostaną w powłokę antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia.

- Kontenerowa stacja transformatorowa – max. 8 szt. Dopuszcza się umieszczenie kilku transformatorów w stacji. Transformatory umieszczony będą w kontenerach o betonowych ścianach.

- Inwertery.

- Linie kablowe i inne urządzenia towarzyszące.

- Ogrodzenie terenu inwestycji.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich, leśnych, na obszarach objętych ochroną w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa podlegająca ochronie akustycznej zlokalizowana jest w odległości ok. 37 m od planowanej elektrowni w kierunku północnowschodnim od działki nr 174/4, oddzielona pasem zalesionym. We wszystkich kierunkach do obszaru przedsięwzięcia przylegają łąki, grunty rolne, lub stawy.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55), wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliżej położonymi obszarami ochrony przyrody jest Pszczewski Park Krajobrazowy, a także obszary Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 i Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 oddalone o ok. 2 km od planowanego przedsięwzięcia. Inwestycja ta nie przecina także korytarzy ekologicznych.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Panele będą montowane na stelażach kotwionych w ziemię. Ponadto, w ziemi przebiegać będą kable elektryczne. W głównej mierze oddziaływanie będzie związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w trakcie montażu. Odpady będą magazynowane w wyznaczonym miejscu i przekazywane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter krótkookresowy i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac.

Panele fotowoltaiczne działają bezobsługowo. Na etapie eksploatacji możliwe jest sporadyczne mycie paneli z zastosowaniem wody zdemineralizowanej bądź czyszczenie metodą na sucho. Woda opadowa i roztopowa będzie odprowadzana powierzchniowo na teren działki. Odpady powstawać będą jedynie przy okazji prac serwisowych i zagospodarowywane będą przez podmioty prowadzące te prace. Panele będą chłodzone w wyniku naturalnego przepływu powietrza, bez użycia wentylatorów. Hałas emitowany od transformatora w odległości 1 m wynosi ok. 50 dB, natomiast dopuszczalny poziom hałasu w środowisku na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 50 dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy. Zabudowa ta zlokalizowana jest w odległości ponad 35 m od terenu przedsięwzięcia, w związku z powyższym nie będą przekraczane dopuszczalne poziomy hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną. Emisja pola magnetycznego i elektrycznego od planowanej instalacji będzie znikoma. Kable energetyczne ułożone zostaną w ziemi, co także zminimalizuje ewentualne występowanie pola elektromagnetycznego. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, zostaną one zaopatrzone w szczelne misy olejowe na wypadek ewentualnego wycieku. Panele zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną. Ogrodzenie terenu inwestycji będzie zrealizowane w taki sposób, by nie stanowiło bariery dla zwierząt. Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostaną przekazane odpowiednim podmiotom do utylizacji.

W najbliższym sąsiedztwie (w odległości do 150 m) nie są planowane inne generatory fotowoltaiczne. Inwestycja, ze względu na zakres i oddziaływanie ograniczone do terenu lokalizacji, nie będzie w sposób skumulowany oddziaływać na środowisko z innymi inwestycjami.

Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na jednolitych częściach wód.

Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystywaniem energii słonecznej, zatem zalicza się do odnawialnych źródeł energii. Tym samym wpisuje się w trend ograniczania zużycia paliw kopalnych, a w konsekwencji wpływu na spowolnienie ewentualnych zmian klimatu. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie użytkowanym przez człowieka. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Podobnie, nie wpłynie na możliwość retencji wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie ona na różnorodność biologiczną na tym obszarze.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, nie jest również wymienione wśród obiektów, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy budowlanej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac, ocenia się jako bardzo niskie. Ze względu na lokalizację oraz zakres przedsięwzięcia nie zachodzi również ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z wezwaniem PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. do udzielenia dodatkowych informacji Burmistrz Trzciela pismem znak: GP.6220.12.2020.JG z dnia 13.11.2020r. wezwał Inwestora do uzupełnienia braków wskazanych w piśmie PGW Wody Polskie w Gorzowie Wlkp.

W związku z powyższym wezwaniem inwestor, pismem z dnia 04.12.2020r. (d.w. 09.12.2020r.), zwrócił się do Burmistrza Trzciela o wydłużenie terminu na dokonanie uzupełnień z uwagi na trudną sytuacją związaną z pandemią COVID 19 i wskazał termin uzupełnienia do końca lutego 2021r.

W odpowiedzi na powyższe Burmistrz Trzciela postanowieniem, z dnia 15.12.2020r. znak: GP.6220.12.2020JG, przychylił się do prośby inwestora i wydłużył termin na uzupełnienie dokumentacji do dnia 28.02.2021r.

Następnie pismem z dnia 26 lutego 2021r. inwestor ponownie wystąpił do Burmistrza Trzciela o kolejne wydłużenie terminu o 30 dni.

Dnia 5 marca 2021r. Burmistrz Trzciela wydał ponownie postanowienie znak: GP.6220.12.2020.JG i wydłużył termin do dnia 06.04.2021r.

Dnia 23 lipca 2021r. wpłynęło do UM w Trzcielu uzupełnienie dokumentacji w wersji papierowej.

Pismem znak: GP.6220.12.2020.JG z dnia 29.07.2021r. Burmistrz Trzciela przesłał do PGWWP Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. wyjaśnienia złożone przez inwestora. Pozostałym instytucjom tj. RDOŚ w Gorzowie Wlkp. i PPIS w Międzyrzeczu wysłano do wiadomości celem zapoznania się z uzupełnieniami, jako mogącymi wpłynąć na wcześniej wydane opinie.

Po dokonaniu uzupełnienia dokumentacji wpłynęły opinie od poniżej wymienionych instytucji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak: WZŚ.4220.589.2021.AJ,           z dnia 10.08.2021r. (d.w. 12.08.2021r.), w odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel z 29 lipca 2021 r., znak: GP.6220.12.2020.JG (data wpływu do organu: 4 sierpnia 2021 r.), dotyczące ponownego zajęcia stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, pn.: „Instalacja farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie”, którego inwestorem jest Sunlema Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją, podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z 3 listopada 2020r.,                                    znak: WZS4220.678.2020.AJ.

Dnia 10.11.2020r. do Urzędu Miejskiego w Trzcielu wpłynęła Opinia Sanitarna znak: NS.NZ.4201.81.2020 z dnia 6 listopada 2020 roku, w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu, z siedzibą Osiedle Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz, działając na podstawie art. 3 pkt la, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 59 z późniejszymi zmianami), art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej uooś, nawiązując do podania Burmistrza Trzciela z dnia 22 października 2020 roku (data wpływu: 28.10.2020 r.) znak sprawy: GP.6220.12.2020.JG, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez SUNLEMA Spółka z o. o.                      ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, w imieniu której działa pełnomocnik Bogumił Smuk ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław,, wyraża opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia (w wariancie wnioskowanym przez inwestora) polegającego na instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach nr ewid. 174/4 i 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel; inwestor: SUNLEMA Spółka z o. o. ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław — postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W uzasadnieniu PPIS w Międzyrzeczu podał co następuje:

Dnia 28 października 2020 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wpłynęło podanie Burmistrza Trzciela z dnia 22 października 2020 roku, znak sprawy: GP.6220.12.2020.JG, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach nr ewid. 174/4 i 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel; inwestor: SUNLEMA Spółka z o. o. ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław. Do podania dołączono: wniosek inwestora o wydanie decyzji środowiskowej oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną przez Bogumiła Smuka, data sporządzenia karty: 11 wrzesień 2020 r..

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z S 3 ust. I pkt 54b (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: I ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy uooś, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Będzie ona niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późniejszymi zmianami), o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 uooś. Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 uooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu jest organem właściwym do wydania opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 uooś.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach nr ewid. 174/4 i 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel. Obszar, który może zostać przekształcony w ramach zamierzenia obejmuje powierzchnię około 13,14 ha. Teren przeznaczony pod inwestycję stanowią grunty orne obecnie użytkowane rolniczo. W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny rolne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (dwa budynki mieszkalne jednorodzinne) znajduje się w odległości około 37 m od granicy planowanej instalacji. Dojazd do działek odbywać się będzie z drogi gminnej o nawierzchni naturalnej położonej na działce nr 161. Przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Poszczególne farmy będą oznaczone symbolami PV-I do PV-3.

Dla farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW planuje się montaż następujących elementów: panele fotowoltaiczne wyposażone w powłoką antyrefleksyjną (od 2.407 do 2.938 szt. paneli o mocy 340-415 W każdy), zainstalowane na stelażach o konstrukcji stalowej lub aluminiowej, nachylone do powierzchni gruntu pod kątem 23-28 0, osadzone w gruncie rodzimym, maksymalna wysokość konstrukcji do 3 m, odległości pomiędzy rzędami paneli 5-6 m, nie przewiduje się mycia paneli, chłodzenie paneli odbywać się będzie w sposób naturalny; inwerterów zainstalowanych przy panelach na konstrukcji wsporczej; kontenerowej, prefabrykowanej stacji transformatorowej, planuje się zastosowanie transformatorów olejowych (ze szczelną wanną betonową, która zabezpieczy przed wyciekiem oleju do gleby w przypadku awarii) oraz niezbędnej infrastruktury technicznej (wjazd na działkę, drogi wewnętrzne o nawierzchni naturalnej; linie kablowe; instalacja monitorująca pracy elektrowni; instalacja alarmowa i zabezpieczająca; ogrodzenie o konstrukcji ażurowej, pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji).

Planowana elektrownia ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna. Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wyniesie 25 - 30 lat. Energia elektryczna będzie przesyłana do sieci operatora energetycznego ENEA Operator Spółka z o.o.. Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie w pełni bezobsługowa, przewiduje się jedynie okresowe przeglądy pracy instalacji. Obszar na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) pod nazwą Dolina Kopalna Wielkopolska oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód.

Przewidywane oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą polegać na: wytwarzaniu pola elektromagnetycznego (stacje transformatorowe, urządzenia elektroenergetyczne), powstawaniu wód opadowych i roztopowych (będą one odprowadzane powierzchniowo do gruntu), wytwarzaniu i okresowym magazynowaniu odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne), emisji hałasu (ruch pojazdów, praca maszyn i urządzeń budowlanych, praca stacji transformatorowych) i emisji zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego (substancje ropopochodne z pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń budowlanych). Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przewidywane oddziaływania oraz emisje związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą nieznaczne oraz nie wykroczą poza standardy jakości środowiska. Nie będą one negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. Obszar oddziaływania planowanych farm fotowoltaicznych zawierać się będzie w granicach działek, do których inwestor posiada tytuł prawny. Planowana inwestycja nie ma powiązania z innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu po rozważeniu wszelkich okoliczności, dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób stwierdza, że realizacja planowanego przedsięwzięcia na opisanych powyżej warunkach nie powinna stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Tym samym, kierując się wymogiem art. 63 uooś należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. z siedzibą ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp. opinią znak: PO.ZZŚ.1.435.296m.2020.KW z dnia 10.08.2021r. (d.w. 12.08.2021r.), na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Trzciela z dnia 22.10.2020 r. znak: GP.6220.12.2020.JG o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie”, inwestor Sunlema Sp. z o.o., ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia.

Uzasadniając swoje stanowisko Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. przedstawił co następuje:

W dniu 28.10.2020 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. wpłynął wniosek Burmistrza Trzciela z dnia 22.10.2020 r. znak: GP.6220.12.2020.JG o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie”.

Do ww. wniosku dołączono kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną w 2020 r. W wystąpieniu zawarto również informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na występujące w załączonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia braki i niejasności Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 06.11.2021 r. znak: PO.ZZŚ.1.435.296m.2020.KW wezwał organ prowadzący postępowanie tj. Burmistrza Trzciela do uzyskania od Inwestora dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w ww. opracowaniu.

Uzupełnienie zostało przekazane do tut. Organu przez Burmistrza Trzciela za pismem z dnia 29.07.2021 r. znak: GP.6220.12.2020.JG (data wpływu 04.08.2021 r.).

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp., stwierdza co następuje.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w S 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z danych zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzupełnieniu wynika, że przedmiotem inwestycji będzie budowa farm fotowoltaicznych oznaczonych symbolami PV-I do PV-3 służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o łącznej maksymalnej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewid. 174/4 i 1022/3 obręb: Jasieniec gmina Trzciel w miejscu, w którym występują grunty orne o klasie RIV, RIVb, RV i RVI. Na potrzeby realizacji inwestycji zostanie przeznaczony obszar o powierzchni ok. 13,14 ha. Rzeczywista powierzchnia terenu zajętego przez instalację fotowoltaiczną wyniesie ok. 39 600 m 2 . Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości ok. 60 m. Dojazd do terenu inwestycji odbywać się będzie z drogi krajowej położonej na działce o nr ewid. 200 obręb: Jasieniec gm. Trzciel, a następnie drogą gminną położoną na działce nr 161 obręb: Jasieniec gm. Trzciel.

Nowoprojektowane instalacje składać się będą z:

konstrukcji i elementów montażowych,

zespołu paneli fotowoltaicznych,

inwerterów DC/AC,

okablowania solarnego,

kontenerowych rozdzielnic nn/SN,

układów pomiarowo — zabezpieczających,

linii kablowych,

pozostałego oprzyrządowania,

ogrodzenia.

Panele fotowoltaiczne w przewidywanej ilości 2407-2938 zamontowane zostaną na specjalnych stalowych konstrukcjach montażowych nachylonych pod kątem 23 do 28 stopni. Wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy 3 m n.p.t. Panele układane będą na stołach montażowych mieszczących po 24 szt. paneli każdy i łączone będą ze sobą kablami solarnymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Falowniki napięcia połączone zostaną w rozdzielni energetycznej znajdującej się w stacji transformatorowej nN/SN wyposażonej w niezbędne układy pomiarowo — zabezpieczające.

Wygenerowana energia elektryczna dostarczana będzie do sieci operatora energetycznego ENEA Operator Sp. z o.o. poprzez stacje transformatorowe nN/SN do określonego w technicznych warunkach przyłączeniowych punktu.

Na terenie inwestycji przewiduje się wykonać do 8 stacji transformatorowych zabudowanych w betonowych kontenerach o pow. ok. 15 m 2 i wymiarach 2,5 m (szer.) x 6 m (dł.) x 2,5 m (wys.). Dopuszcza się również posadowienie stacji w obudowie metalowej.

Nie planuje się wykonywania utwardzonych dróg wewnętrznych, ponieważ zachowane odstępy od granic działki oraz odstępy między rzędami paneli umożliwiać będą swobodne dotarcie do wszystkich elementów farmy fotowoltaicznej. Teren międzyrzędzi paneli zostanie biologicznie czynny i porośnięty roślinnością trawiastą. Cały obszar inwestycji zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych systemem alarmowym i monitoringiem wizyjnym (kamery).

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu planowanego przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu, w granicach działek inwestycyjnych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie, który nie jest objęty formami ochrony przyrody, wyznaczonymi zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). W zasięgu jego oddziaływania nie występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne. Znajduje się natomiast Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.

Z informacji zawartych w przedłożonym uzupełnieniu wynika, że nowoprojektowana instalacja usytuowana zostanie w odległości nie mniejszej niż 5 m od istniejącego rowu. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z prowadzeniem prac likwidacyjnych ww. urządzenia wodnego ani robót mogących naruszyć strukturę jego skarp lub dna i spowodować zmianę stosunków wodnych. W celu ochrony istniejącego na terenie inwestycyjnym rowu przed jego przypadkowym mechanicznym uszkodzeniem prace budowlane wykonywane będą w bezpiecznej odległości wynoszącej ok. 5 m od jego skarp.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600059, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Ta część wód jest monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) to:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

- ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Zasoby JCWPd PLGW600059 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzania ludności w wodę do spożycia.

Jednocześnie ustalono, że inwestycja zlokalizowana zostanie w regionie wodnym Warty, na terenie dwóch Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie:

Obra od Czarnej Wody do jez. Rybojadło i kodzie PLRW6000251878759. Aktualny stan tej części wód jest oceniany jako dobry, a status to naturalna część wód. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i chemiczny.

Dopływ z Jasieńca i europejskim kodzie PLRW6000171878772. Status tej części wód jest określany jako naturalna część wód, której stan ocenia się jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Z analizy przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzupełnienia wynika, że etap realizacji inwestycji związany będzie z wykonywaniem płytkich wykopów pod planowane do ułożenia linie kablowe oraz posadowienie stacji transformatorowych. Linie kablowe układane będą na głębokości min. 0,9 m p.p.t. a wykopy pod fundamenty stacji transformatorowych do głębokości 1,0 — 1,4 m p.p.t. Konstrukcje montażowe nie będą wymagały prowadzenia prac ziemnych polegających na usuwaniu i tworzeniu wykopów, gdyż wbijane będą bezpośrednio w podłoże gruntowe. W celu ochrony środowiska gruntowo — wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, prace budowlane prowadzone będą z wykorzystaniem tylko sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń oraz materiałów posiadających odpowiednie atesty. Podczas tankowania sprzętu używanego przy budowie wykorzystywane będą maty absorbujące zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwym (oleje, płyny eksploatacyjne) do gruntu lub wód podziemnych. Ścieki socjalno bytowe generowane przez pracowników wykonujących prace budowlano — montażowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych typu łoi - łoi, które odbierane będą przez wykwalifikowane podmioty i przewożone do oczyszczalni ścieków. Powstające na tym etapie odpady budowlane zbierane będą selektywnie w pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, z których odbierane będą przez wyspecjalizowane podmioty. Odpady komunalne gromadzone będą w kontenerach i wywożone z terenu inwestycji. Gleba zostanie rozplantowana w nierównościach terenowych.

Również na etapie eksploatacji właściwy sposób postępowania z odpadami gwarantuje zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Na tym etapie inwestycji powstawać będą odpady związane z pracami serwisowymi, które odbierane będą przez firmę serwisującą. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu, w granicach działek inwestycyjnych. Projektowane elektrownie będą instalacjami nie wymagającymi stałej obsługi. Pod komorą transformatora znajdować się będzie szczelna misa olejowa, stanowiąca wydzieloną część fundamentu stacji, zabezpieczająca ewentualne wycieki oleju do gleby w razie awarii.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo — wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji i jednocześnie poproszono o poinformowanie pozostałych stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii Burmistrz Trzciela pismem i obwieszczeniem znak: GP.6220.12.2020.JG, z dnia 18.10.2021r., zawiadomił strony postepowania o wydanych opiniach, o zgromadzonym materiale dowodowym w powyższej sprawie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, przed wydaniem decyzji środowiskowej, w myśl art. 10 ustawy k.p.a. oraz art. 49 kpa i 74 ust. 3 ustawy ooś, gdyż w powyższym postepowaniu brało udział więcej niż 10 stron.

Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcielu, w miejscowości Jasieniec oraz dnia 20.10.2021r. opublikowano w BIP na stronie internetowej UM w Trzcielu.

W trakcie prowadzonego postepowania nie wpłynęły jakiekolwiek wnioski, skargi czy uwagi.

Burmistrz Trzciela po przeanalizowaniu wniosku inwestora, karty informacyjnej przedsięwzięcia, dostarczonych przez inwestora dodatkowych wyjaśnień oraz wydanych opinii, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania, o których mowa w  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a zwłaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego przedsięwzięcia, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, stwierdził brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej mogącej wywołać niepożądane skutki w środowisku.

Ponadto z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny bez ryzyka transgranicznych oddziaływań ze względu na znaczną odległość od granicy państwa.

W celu prawidłowego funkcjonowania inwestycji oraz poprawy jakości środowiska konieczna jest instalacja farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 w obrębie Jasieniec zgodnie z zaleceniem wskazanym w pkt 3 od ppkt 3.1. do 3.16. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 w/cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w terminie określonym w art. 72 ust. 3 i 4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Trzciela, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową zgodnie z załącznikiem część I, poz.45 ustawy z dnia                        16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020 r, poz. 1546, ze zm.).

Burmistrz Trzciela

( - ) Jarosław Kaczmarek

Załącznik graficzny do decyzji nr 1 / 2022 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Działki nr 174/4 i 1022/3 położone w obrębie Jasieniec,  gmina Trzciel.

Burmistrz Trzciela

( - ) Jarosław Kaczmarek