Trzciel,  15.11.2021 r.

Znak sprawy: GP.6220.6.2021.JG

DECYZJA NR  13 / 2021

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 247 ze zm.), a także § 3 ust.2 pkt.2 w związku z ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.07.2021r. (d.w. 16.08.2021 r.), złożonego przez CONSTRU PRIM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp. działającą w imieniu i na rzecz Gminy Trzciel  przez pełnomocnika Pana Jakuba Szmidchena

bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie oczyszczalni ścieków w Trzcielu”, działki nr 360/1, 360/2, 27/2, obręb 1 m. Trzciel,

gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

realizowanego przez:

Gminę Trzciel z siedzibą ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.

i  jednocześnie:

określam

I.  1.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcielu, gm. Trzciel, powiat międzyrzecki, służącej do obsługi 2656 RLM (mieszkańców równoważnych).

Przebudowa oczyszczalni ścieków polegać będzie na zmianie technologii oczyszczania ścieków., która składać się będzie z dwóch niezależnych linii technologicznych (z reaktorów SBR), zapewniających stabilność procesów biologicznych oraz przystosowaniu oczyszczalni ścieków do innowacyjnego rozwiązania dotyczącego gospodarki osadowej jaką jest technologia autotermicznej termofilowej stabilizacji osadu – ATSO. Osady ściekowe po obróbce w komorach ATSO są w pełni ustabilizowane i zhigienizowane, dając możliwość uzyskania certyfikatu nawozowego.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni w Trzcielu jest rzeka Obra.

Inwestorem jest Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.

Pełnomocnik: Jakub Szmidchen - CONSTRU PRIM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nadbrzeżna 17,

66-400 Gorzów Wlkp.

Użytkownik: Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” z siedzibą Os. Jana III Sobieskiego 11,

66-320 Trzciel.

Właścicielem działek nr 360/1, 360/2, 27/2 jest Gmina Trzciel.

Według ewidencji gruntów działka nr 360/1 o pow. 0,7521 ha stanowi tereny przemysłowe, oznaczone symbolem Ba; działka nr 360/2 o pow. całkowitej 0,1882 ha stanowi drogi i łąki trwałe oznaczone symbolem dr – pow. 0,0116 ha, ŁIII – pow. 0,1384 ha, ŁIV – pow. 0,0364 ha, ŁV – pow. 0,0018 ha, a działka nr 27/2 o pow. 0,0972 ha stanowi drogę oznaczoną symbolem dr.

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Trzcielu należy do Gminy Trzciel, a użytkowane jest przez Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o. w Trzcielu.

2.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

W rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się cmentarze, tereny turystyczno-rekreacyjne, obszary ważne z punktu widzenia wartości kulturowo-historycznych lub naukowych. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Planowana inwestycja nie leży w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, osuwania się mas zmiennych oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu obowiązujących przepisów o ochronie dóbr kultury, gruntów rolnych i leśnych. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym. Przedsięwzięcie położone jest w obszarze Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002. Inwestycja położona jest poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych, ale na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 59 oraz na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Obra od Czarnej Wody do jeziora Rybojadło RW6000251878759.

Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na wyżej wskazanych jednolitych częściach wód.

Po dokonaniu analizy powyższych informacji należy stwierdzić, że planowana inwestycja, z racji swojej wielkości i charakteru nie będzie miała negatywnego wpływu na dobra kultury oraz inne dobra.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

a) – korzystać ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzętu posiadającego aktualne przeglądy i atesty,

b) –zapewnić odpowiednią ilość sorbentów do likwidacji i neutralizacji ewentualnych wycieków i rozlewów

substancji ropopochodnych na terenie placu budowy,

c) – wykorzystać większość istniejących obiektów, w celu ich adaptacji na potrzeby oczyszczalni ścieków,

d) – w przypadku zaistnienia awarii, gdy wystąpi skażenie gruntu substancjami ropopochodnymi należy

zabrać zanieczyszczone masy ziemne do szczelnych kontenerów i przekazać podmiotom posiadającym

odpowiednie zezwolenia,

e) – na etapie realizacji inwestycji prace budowlane prowadzić w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00),

f) – na terenie szczególnego zagrożenia powodzią nie gromadzić ścieków ani odpadów,

g) -  na placu budowy nie prowadzić naprawy pojazdów i maszyn budowlanych, ani czynności związanych

z ich konserwacją,

h) – masy ziemne powstające z wykopów, w trakcie realizacji inwestycji, ponownie wykorzystać, o ile nie

przekroczą standardów jakości gleby i ziemi, a nadmiar przekazać podmiotom posiadającym zezwolenie na

gospodarowanie takimi odpadami,

i) – nie lokalizować miejsc parkingowych na terenie inwestycji

j) – odpady gromadzić selektywne, w kontenerach ustawionych poza terenem narażonym na niebezpieczeństwo

powodzi i przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, w celu ich dalszego

zagospodarowania,

k) - w projektowanym zagospodarowaniu terenu uwzględnić uwarunkowania wynikające ze sposobu

zagospodarowania przestrzeni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie,

l) – w przypadku wystąpienia saczeń wody wykopy tymczasowo odwadniać za pomocą igłofiltrów, wodę z

wykopów odprowadzać do kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków,

m) - należy uzyskać stosowne zgłoszenie wodnoprawne na odwadnianie wykopów

n) – organizować prace w sposób zapewniający minimalizację ilości powstających odpadów,

o) – miejsce do gromadzenia materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji zorganizować w części działki, która

nie jest objeta zasięgiem wód powodziowych,

p) – należy zapewnić dobrą organizację prac i szkolenie wykonawców,

q) - zastosować materiały budowlane i surowce posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa ITB.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

W dokumentacji uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

3.1.  Zastosować materiały i technologie bezpieczne ekologicznie,

3.2.  Właściwe zorganizować plac budowy i jego zaplecze uwzględniając ochronę powierzchni ziemi

polegającą w szczególności na uwzględnieniu zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia

jego powierzchni,

3.3.  W projektowanym zagospodarowaniu terenu uwzględnić uwarunkowania wynikające ze sposobu

zagospodarowania przestrzeni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji,

3.4.  Przewidzieć miejsce składowania materiałów budowlanych z dala od terenów płytkiego położenia wód

gruntowych i poza zasięgiem wód powodziowych,

3.5.  W istniejących budynkach na terenie oczyszczalni wyznaczyć specjalne miejsce do magazynowania

surowców wykorzystywanych do procesów technologicznych oczyszczalni ścieków,

3.6.  Zapewnić prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych i smarowych oraz innych materiałów w

taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi,

3.7.  Stosować na budowie wyłącznie sprzęt w pełni sprawny technicznie posiadający aktualne przeglądy i atesty

oraz  spełniający obowiązujące dla niego standardy emisyjne, zwłaszcza w zakresie emisji do powietrza i

emisji hałasu,

3.8.  Parkowanie maszyn  budowlanych zorganizować na bazie wykonawcy, poza terenem inwestycji,

3.9.  Prace budowlano-montażowe prowadzić w porze dziennej  w godzinach od 6.00 do 22.00,

3.10. Pracownikom wykonującym prace budowlane zapewnić korzystanie z istniejących sanitariatów znajdujących

się na terenie oczyszczalni ścieków,

3.11. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych kierować do zakładowej przepompowni

ścieków, a następnie wraz z innymi ściekami oczyszczać w oczyszczalni

3.12. Odpady gromadzić selektywnie w szczelnych kontenerach ustawionych poza teren zagrożonym

powodzią.

4.   Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Ryzyko wystąpienia awarii nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

5.   Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Inwestycja nie ma transgranicznego oddziaływania.

6.   Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

II.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i jest jej integralną częścią;

Uzasadnienie

W dniu 16.08.2021r. do Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel wpłynął wniosek z dnia 22.07.2021 r., Pełnomocnika CONSTRU PRIM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 17, 66-400 Gorzów Wlkp., złożony w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu”, działki nr 360/1, 360/2, 27/2, obręb 1 m. Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Do wniosku załączono dokumenty, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                        o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                   o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) tj:

1.  kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z zapisem w formie elektronicznej,

2.  „Projekt Zagospodarowania Terenu” z opracowania: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu” celem

poprawienia parametrów eksploatacyjno-użytkowych z zwiększeniem jej przepustowości,

3.  mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na

którym będzie realizowane przedsięwzięcie i obiektem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (wraz z

zapisem mapy w formie elektronicznej), poświadczeniem przez właściwy organ o autentyczności mapy

(tj. Licencja nr GN.6642.697.2021_0803_CL2 z dnia 20.07.2021r.),

4. wypis z rejestru gruntów dla działki nr 360/1, 360/2, 27/2

5. Pełnomocnictwo z dnia 19.07.2021r. udzielone panu Jakubowi Szmidchen

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś, w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta będzie niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 w/cyt. ustawy.

W związku z powyższym Burmistrz Trzciela, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, działając w zgodzie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.             o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) pismem znak: GP.6220.6.2021.JG             z dnia 17.08.2021 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,                   66-300 Międzyrzecz, a także do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp. o wydanie opinii, czy dla planowanej inwestycji istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Następnie po weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz w oparciu o dostarczone, wraz z wnioskiem, wypisy z rejestru gruntów i załączniki Burmistrz Trzciela ustalił strony postepowania administracyjnego zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś i pismem znak: GP.6220.6.2021.JG z dnia 19.08.2021r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu”, działki nr 360/1, 360/2, 27/2, obręb 1 m. Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Społeczeństwo zawiadomiono obwieszczeniem znak: GP.6220.6.2021.JG, z dnia 17.08.2021r., podanym do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzciel oraz poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu.

W BIP obwieszczenie zamieszczono dnia 20.08.2021r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 8 września 2021r., (d.w. 10.09.2021r.)  znak: WZŚ.4220.639.2021.PK, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) – dalej ustawa o ooś, w odpowiedzi na wniosek Burmistrza Miasta Trzciel z dnia 17 sierpnia 2021 r., znak: GP.6220.6.2021.JG (data wpływu: 24 sierpnia 2021 r.) o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, którego Wnioskodawcą jest Gmina Trzciel, reprezentowana przez pełnomocnika Jakuba Szmidchen, polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków w Trzcielu po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływana na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Międzyrzeczu pismem z dnia 6 września 2021 r., (d.w. 08.09.2021r.), znak: NS.NZ.4201.110.2021, działając na podstawie art. 3 pkt 1a i 2a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 195), art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej uooś, nawiązując do podania Burmistrza Trzciela z dnia 17 sierpnia 2021 r. znak sprawy: GP.6220.6.2021.JG (data wpływu: 24.08.2021 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Gminę Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jakub Szmidchen: odmawia wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach nr ewid. 360/1, 360/2 i 27/2 obręb Trzciel-1 z powodu braku podstawy prawnej do wydania opinii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji  uzasadnił swoje stanowisko w sprawie i przedstawił jak poniżej:

„Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 (instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. I pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Będzie ona niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz decyzji o pozwoleniu na budowę — wydanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 uooś. Zgodnie z art. 78 ust.1 pkt 2 uooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu jest organem właściwym do wydania opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 uooś.

Przedstawiona w dokumentacji kwalifikacja planowanego przedsięwzięcia jest niepełna. Z treści dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach nr ewid. 360/1, 360/2 i 27/2 w miejscowości Trzciel. Wobec powyższego powinien zostać uwzględniony S 3 ust. 2, w związku z S 3 ust. I pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że: średnia przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków wynosi 500 m3/d, co odpowiada 4295 RLM; maksymalna jej przepustowość wynosi 650 m3/d oraz, że w wyniku przebudowy oczyszczalni ścieków powyższe parametry nie ulegną zmianie. Z S 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wynika, że do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na ...przebudowie . .przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1 (pkt 79), z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku ...przebudowy część przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1 (pkt 79), Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w wyniku przebudowy oczyszczalni ścieków jej obciążenie wyrażone w RLM wyniesie 4295, a zatem nie zmieni się w stosunku do stanu obecnego tj. 4295, Uwzględniając powyższe przedmiotowego planowanego przedsięwzięcia nie można zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz, o których mowa w art. 59 ust. I uooś, a co za tym idzie, przed jego realizacją nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W świetle powyższego stanowi to przesłankę do odmowy wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia	oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 	środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia z powodu braku podstawy prawnej do wydania opinii.”

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 07 września 2021 r.                               (d.w. 13.09.2021r.) znak: PO.ZZŚ.1.435.318m.2021.KW zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 35 § 5, art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku ze złożonym wnioskiem Burmistrza Trzciela z dnia 17.08.2021 r. znak: GP.6220.6.2021.JG o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie oczyszczalni ścieków, działki 360/1, 360/2, 27/2, obręb 1 m. Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie” wezwał organ prowadzący postępowanie tj. Burmistrza Trzciela do uzyskania od Inwestora i przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w następującym zakresie:

- Opis warunków gruntowo- wodnych występujących w rejonie planowanego przedsięwzięcia z określeniem przewidywanej głębokości wykopów, które wykonane będą pod planowane do wykonania obiekty budowlane i wyjaśnienia, czy w ramach realizacji ww. inwestycji przewiduję się ich odwodnienie. Jeśli tak, to należy opisać miejsce, przewidywaną do zastosowania metodę odwadniania oraz sposób odprowadzania wód z wykopów oraz określić wpływ odwadniania na stan wód występujących w rozpatrywanym regionie;

- Uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia o wskazanie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych (podając kod, nazwę i opis) występujących w jej obrębie oraz dokonania szczegółowej analizy jej wpływu (przywołując konkretne rozwiązania techniczne podjęte przez Inwestora na etapie jej realizacji, eksploatacji i likwidacji) na cele

środowiskowe określone dla tej części wód w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) oraz w art. 56,57 i 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.);

Analizę potencjalnych oddziaływań inwestycji i jej skutki środowiskowe należy przedstawić w formie opisowej wraz z merytorycznym uzasadnieniem i odpowiednimi wnioskami wynikającymi z tej analizy. W przypadku stwierdzenia braku znaczących oddziaływań na cele środowiskowe, informację taką należy odpowiednio uzasadnić;

- Weryfikacji i ewentualnego skorygowania informacji przedstawionych w pkt. 10 załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie form ochrony przyrody występujących w zasięgu oddziaływań planowanej inwestycji;

Z informacji posiadanych przez tut. Urząd wynika, że planowana przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu realizowana będzie na obszarze Natura 2000 „PLH08002 Rynna Jezior Obrzańskich”. Z uwagi, iż w ww. punkcie wskazano, że obszar ten znajduję się na granicy przedsięwzięcia, informacje te wymagają dokonania stosownej korekty;

- Przedstawienia konkretnych przedmiotów ochrony obszarów chronionych zależnych od wód i określonych dla nich celów środowiskowych oraz dokonania szczegółowej analizy rodzaju oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i jego skali na konkretne, zidentyfikowane na terenie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) przedmioty ochrony obszarów chronionych od wód zależnych (ustalone dla obszaru Natura 2000 „PLH080002”), które wyszczególnione zostały w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Analizę potencjalnych oddziaływań i ich skutki środowiskowe należy przedstawić w formie opisowej wraz z merytorycznym uzasadnieniem i odpowiednimi wnioskami wynikającymi z tej analizy. W przypadku stwierdzenia braku znaczących oddziaływań na cele środowiskowe określone dla obszarów chronionych, informację taką należy odpowiednio uzyskać.

- Skorygowanie błędnych informacji przedstawionych w pkt. 12 na str. 46 załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia z których wynika, że (cyt.) „Działka leży poza terenami zalewowymi, a więc nie występuję zagrożenie zalania w czasie powodzi” (koniec cyt.).

Zgodnie z ustaleniami tut. Organu teren inwestycyjny położony jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od strony rzeki Obry, na którym prawdopodobne wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi 1%.

Wobec powyższego należy dokonać szczegółowej analizy wpływu inwestycji na wody powodziowe rzeki Obra, ze wskazaniem konkretnych rozwiązań, które zostaną podjęte na każdym etapie (tj. w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji) w celu ochrony wód powodziowych przed ewentualnym zanieczyszczeniem. W tym celu należy odnieść się do lokalizacji zaplecza budowy, parku maszyn budowlanych, miejsca w którym gromadzone będą odpady oraz Ścieki. Analizę należy dokonać również w kontekście konkretnych zapisów art. 77 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) dotyczących zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

- Jednoznacznego wskazania jakie konkretnie roboty wykonane będą na terenie działki nr 27/2 obręb 0001 Trzciel gm. Trzciel, która zgodnie z załączonym wypisem z rejestru gruntów stanowi drogę.

- Określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji) na środowisko gruntowo-wodne, ze wskazaniem konkretnych rozwiązań chroniących je przed ewentualnym zanieczyszczeniem, w tym celu należy:

  - Opisać sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji,

  - Opisać miejsca składowania materiałów budowlanych i lokalizacji postoju pojazdów i maszyn  budowlanych wykorzystywanych na etapie realizacji ww. inwestycji ze wskazaniem sposobu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem spowodowanym np. wyciekami substancji ropopochodnymi itp.;

  - Opisać sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń budowlanych wykorzystywanych do realizacji ww. inwestycji;

  - Wyjaśnić czy w miejscu realizacji planowanej inwestycji odbywać się będzie tankowanie jakichkolwiek pojazdów, maszyn czy urządzeń niezbędnych lub prowadzone będą ewentualne ich naprawy, w wymiana płynów itp.;

- Określenie parametrów jakościowych, którymi charakteryzować się będą ścieki odprowadzane do rzeki Obry po realizacji inwestycji tj. po przebudowie oczyszczalni ścieków w Trzcielu, ze wskazaniem ich przewidywanego wpływu na odbiornik;

- Określenie zakresu potencjalnych zmian właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych odbiornika ścieków w związku z realizacją inwestycji;

- Wskazania, czy planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) i na obszarach o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a – j ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W dniu 13.09.2021 r. Burmistrz Trzciela, na podstawie otrzymanego od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich wezwana, wystąpił do Wykonawcy (CONSTRU PRIM Sp. z o.o.) o uzupełnienie przedłożonych dokumentów w wyżej wskazanym zakresie, po czym po ich uzupełnieniu przez Wykonawcę (data wpływu uzupełnienia do UM 30.09.2021 r.) dnia 30.09.2021 r. przesłał je niezwłocznie do organu opiniującego (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Gorzowie Wlkp.). Po otrzymaniu żądanego uzupełnienia Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp., pismem znak: PO.ZZŚ.1.435.318m.2021.KW, z dnia 15 października 2021 r. (d.w. 18.10.2021r.) na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59 i 61 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Trzciela z dnia 17.08.2021 r. znak: GP.6220.6.2021.JG o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie oczyszczalni ścieków, działki 360/1, 360/2, 27/2, obręb 1 m. Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie” nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływana na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów i w związku z tym pismem i obwieszczeniem znak: GP.6220.6.2021.JG, z dnia 20.10.2021r., Burmistrz Trzciela zawiadomił strony postepowania o wydanych opiniach, o zgromadzonym materiale dowodowym w powyższej sprawie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, przed wydaniem decyzji środowiskowej, w myśl art. 10 ustawy k.p.a. oraz art. 49 kpa.

Na żadnym z etapów postępowania nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji, nie złożono wniosków,  ani skarg.

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), a w szczególności po uwzględnieniu stanowiska i opinii organów opiniujących planowane przedsięwzięcie, Burmistrz Trzciela uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływana na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Organ zważył co następuje:

- Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcielu, gm. Trzciel, powiat Międzyrzecz, służącej do obsługi 2656 RLM (mieszkańców równoważnych).

- Realizacja planowanej inwestycji, w zakresie przebudowy oczyszczalni będzie przebiegać na terenie działek oznaczonych numerami: 360/1, 360/2, 27/2, obręb 1 m. Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

- Obiekt oczyszczalni ścieków znajduje się w północnej części miasta Trzciel nieopodal drogi krajowej nr 92. Na południe od miasta znajduje się węzeł autostrady A2.

- Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest na miejscu funkcjonującej obecnie oczyszczalni ścieków, poza zwartą zabudową mieszkaniową.

- Oczyszczalnia ścieków eksploatowana jest na podstawie decyzji znak: OS.6341.3.15.2015.Ja z dnia 06.08.2015 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków.

- Istniejąca oczyszczalnia ścieków zaprojektowana jest dla przepustowości hydraulicznej średniej Qd.śr. = 500 m3/d (odpowiadającej 4295 RLM przy założeniu zużycia wody 0,11 m3/(M x d)) i przepustowości hydraulicznej maksymalnej  Qd.śr. =650 m3/d.

- Przebudowa oczyszczalni polegać będzie na zmianie technologii oczyszczania ścieków, która składać się będzie z reaktorów SBR (dwie niezależne linie technologiczne), zapewniające stabilność procesów biologicznych oraz przystosowaniu oczyszczalni ścieków do innowacyjnego rozwiązania dotyczącej gospodarki osadowej jaką jest technologia autotermicznej termofilowej stablizacji osadu - ATSO. Osady ściekowe po obróbce w komorach ATSO są w pełni ustabilizowane i zhigienizowane, dając możliwość uzyskania certyfikatu nawozowego.

- W trakcie realizacji inwestycji wystąpią emisje gazów i pyłów oraz czasowe emisje hałasów, których uciążliwość zostanie zmniejszona do minimum poprzez prowadzenie tych prac w porze dziennej przy zastosowaniu sprawnego, posiadającego odpowiednie atesty sprzętu.

- Powyższe utrudnienia będą miały charakter lokalny krótkoterminowy i ustaną po zakończeniu budowy.

- Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia emisje zanieczyszczeń do powietrza będą miały charakter śladowy w związku z tym, że większość prac będzie wykonywana ręcznie lub przy użyciu małolitrażowych maszyn.

- Ograniczenie oddziaływania inwestycji na środowisko gruntowo- wodne podczas wykonanych prac nastąpi poprzez minimalne przekształcenie terenu, wykorzystanie powierzchniowej warstwy gruntu, rozplanowanie humusu po zakończeniu prac ziemnych, prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich wytwarzania.

- Inwestycja nie wiążę się z powstawaniem odpadów niebezpiecznych.

- Woda na cele budowlane będzie pobierana z sieci wodociągowej.

- Na teren oczyszczalni doprowadzony jest wodociąg, kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej oraz istnieje  przyłącze energetyczne ze słupa energetycznego wysokiego napięcia poprzez stację transformatorową

- Ścieki surowe do oczyszczalni doprowadzone są dwoma rurociągami – rurociągiem tłocznym (od strony miejscowości Janeczko) i rurociągiem grawitacyjnym ( od strony szkoły). W pierwszej kolejności trafiają do obiektu pompowni ścieków surowych. Wyżej wymieniona spełnia podwójną rolę: zmagazynowanie i uśrednienie ścieków surowych/ dopływających oraz przepompowuje ścieki do kolejnych obiektów oczyszczalni.

- Istniejąca oczyszczalnia ścieków po przebudowie pozostanie oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z usprawnioną gospodarką osadową, w której do oczyszczania ścieków stosowane będą zarówno procesy fizyczne (cedzenie, sedymentacja) jak i procesy biologiczne (przy wykorzystaniu mikroorganizmów tlenowych tworzących tzw. osad czynny).

- W celu wyeliminowania źródeł nadmiernego hałasu pompy i mieszadła, będące głównymi emiterami, będą pracowały zanurzone w ściekach lub osadzie, co skutecznie będzie tłumiło emitowany przez nie hałas.

- Pozostałe pomieszczenia przyczyniające się do emisji hałasu będą pracowały wewnątrz dobrze zaizolowanych pomieszczeń, a w przypadku dmuchaw wykorzystywanych na terenie oczyszczalni zostaną zastosowane obudowy dźwiękochłonne, dodatkowo naturalną osłonę przed emisją hałasu stanowią drzewa otaczające działkę oczyszczalni.

- Odpady powstałe na etapie eksploatacji inwestycji będą gromadzone w wyznaczonym miejscu-skratki i piasek będą gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, powstający po oczyszczaniu ścieków osad po jego przetworzeniu składowany będzie pod wiatą na osad.

- Przedmiotowa inwestycja na etapie jej eksploatacji nie wpłynie na stan wód podziemnych.

- Ścieki odprowadzane ze zmodernizowanej części do odbiornika (tj. rzeki Obry) będą posiadały wymagane parametry oczyszczania ścieków (ich stopień oczyszczania) zgodnie z przedłożoną Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, powinien pozwolić na bezszkodowy zrzut ścieków w okresach długotrwałych suszy przy niskim poziomie wody w rzece Obrze.

- Inwestor będzie prowadził rejestrację i archiwizację o stanie obiektu, co zoptymalizuje reżim technologiczny oczyszczalni ścieków.

- Na terenie planowanej inwestycji występuje obszar Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002. Przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 jest 9 gatunków siedlisk przyrody oraz 5 gatunków zwierząt, głównie siedlisk wodnych.

- Inwestycja znajduję się:

  - w obszarze antropogenicznie przekształconym, w którym różnorodność biotyczna i funkcjonowanie ekosystemów zostały ograniczone do zbiorowisk siedlisk ruderalnych i pielęgnowanej roślinności strefy przemysłowej (oczyszczalni ścieków), gdzie walory i zasoby przyrodnicze oraz relacje ekosystemowe zastały przekształcone, są uproszczone i pozostają pod dominującym wpływem ludzkiej działalności.

  - Poza znanymi i uznanymi miejscami ochrony strefowej i ostojami gatunków chronionych, wyznaczonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Gorzowie Wlkp.

  - Poza stanowiskami przeżyciowymi zwierząt np. zbiornikami wodnymi płazów, zimowiskami nietoperzy.

Z uwagi na zakres i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację na terenie już przekształconym               i częściowo zabudowanym stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla przedmiotów ww. obszaru Natura 2000 i nie wpłynie znacząco na spójność i integralność obszarów Natura 2000

oraz nie będzie powodowało znaczącego kumulowania się oddziaływań, a funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej mogącej wywołać niepożądane skutki w środowisku.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny bez ryzyka transgranicznych oddziaływań ze względu na znaczną odległość od granicy państwa, uznano wobec tego, że realizacja niniejszego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W celu prawidłowego funkcjonowania inwestycji bez pogorszenia jakości środowiska konieczne jest wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach ewid. nr 360/1, 360/2 i 27/2 obręb 1 miejscowości Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie, zgodnie z zaleceniem wskazanym w pkt 3 od ppkt 3.1 do 3.12. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 w/cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, a także fakt, że zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników degradujących środowisko orzeczone jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.). w terminie określonym w art. 72 ust. 3 i 4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Trzciela, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej – zwolnienie z opłaty zgodnie z art. 7 pkt 3) ustawy z dnia                            16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020 r, poz. 1546, ze zm.).

Burmistrz Trzciela

( - )   Jarosław Kaczmarek

Załącznik graficzny do decyzji nr 13/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Działki nr 360/1, 360/2 i 27/2 położone w obrębie 1 m. Trzciel, gmina Trzciel.

Burmistrz Trzciela

( - )   Jarosław Kaczmarek

Załącznik nr 1

do decyzji nr 13/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: GP.6220.6.2021.JG z dnia 15.11.2021 r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu, działki nr 360/1, 360/2, 27/2, obręb 1 m. Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Charakterystyka przedsięwzięcia została opracowana na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Inwestor: Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22   66-320 Trzciel.

Użytkownik: Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „MRÓWKA” Sp. z o.o. z siedzibą: Osiedle                            Jana III Sobieskiego 11, 66-320 Trzciel.

Lokalizacja inwestycji: Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerze ewidencyjnym 360/1, 360/2, 27/2 w obrębie 1 m. Trzciel, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie. Działki są własnością gminy, a znajduję się na nich obecnie działająca oczyszczalnia ścieków.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii: Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia woda w niewielkich ilościach będzie potrzebna do wykonania prac budowlanych. Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejąca sieć wodociągowa (doprowadzająca wodę do obecnie działającej oczyszczalni ścieków). Zaopatrzenie w wodę realizowane jest aktualnie z istniejącego ujęcia wody.

Przewiduje się, że dla właściwego funkcjonowania oczyszczalni po modernizacji niezbędne będzie dostarczenie:

- Wody – Etap budowy

  - na etapie budowy woda będzie wykorzystywana do picia przez pracowników (dostarczana w plastikowych butelkach ok. 100l/d, zakłada się 4-16 pracowników);

  - woda wodociągowa z procesów technologicznych związana z prowadzeniem prac budowlanych

- Wody – Etap eksploatacji ∑= ~14,0 – 16,0 m3/d (sieć wodociągowa)

  - Cele socjalno- bytowe załogi

~ 1,0 – 3,0 m3/d (sieć wodociągowa)

  - Roztwarzanie polielektrolitu

~  8,0 m3/d (sieć wodociągowa)

  - Cele gospodarcze na oczyszczalni

~ 5,0 m3/d (sieć wodociągowa)

- Energii elektrycznej

~ 30-150 kWh/d (w zależności od Instal. Fotowoltaicznej)

- Wapno

~ 0,61 kg/d

- Polielektrolit

~ 5,15 kg/d

- Zużycie paliwa

  - Etap budowy -  Olej napędowy do maszyn ok. 20l/100km

  - Etap eksploatacji – ew. podczas braku zasilania (zależnie od długości pracy agregatu)

Woda wykorzystywana będzie głównie do spłukiwania sita ślimakowego w Sitopiaskowniku i na stacji do zagęszczania osadu do stacji przygotowania polimeru po zakończeniu procesu odwadniania osadu. Polielektrolit stosowany będzie przy stacji odwadniania osadu- stacji przygotowania polimeru. Ponadto woda wykorzystywana będzie na cele socjalno- bytowe pracowników technicznych oczyszczalni. Obecnie na oczyszczalni zatrudnionych jest 4 maszynistów obsługujących urządzenia techniczne i 1 osoba do obsługi zestawu asenizacyjnego (sekcja techniczna. Po planowanej modernizacji nie planuję się zwiększenia obsługi oczyszczalni. Szacuję się, że roczne zapotrzebowanie na wodę wyniesie ok. 1000 m3. Woda ta jest obecnie dostarczana siecią wodociągową.

Zakres zadań budowlanych będzie powierzony firmie zewnętrznej i obejmował będzie:

-  dostawy materiałów oraz sprzętu budowlanego,

-  wykonanie robót budowlanych (w tym ziemnych i fundamentowych oraz wzniesienie konstrukcji

zaprojektowanych),

-  organizację budowy (organizację i ochronę placu budowy i jej zaplecza, gospodarowanie wytworzonymi

odpadami, oraz obsługę geodezyjną i geologiczną).

Obiekty i instalacje powinny zapewnić odpowiednią izolację termiczną by zapewnić minimalne zużycie energii na ich ogrzewanie. Do ogrzewania obiektu przewidziana jest pompa ciepła.

Tab. nr.1. Podsumowanie obecnego stanu eksploatacji oczyszczalni ścieków Trzciel (na rok 2021)

Rozwiązania chroniące środowisko:

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ma na celu usprawnienie oraz modernizację oczyszczalni ścieków, której zamierzeniami jest ochrona środowiska naturalnego człowieka, a przede wszystkim ochrona czystości wód powierzchniowych.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko dla fazy realizacji minimalizowane będzie poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i właściwą organizację robót.

Wykonawca robót dysponować będzie nowoczesnymi maszynami i urządzeniami sprawnymi technicznie. Szczególna uwaga będzie zwrócona na przestrzeganie obowiązujących przepisów i stosowanie ramowych wytycznych BHP. Maksymalne skrócenie harmonogramu robót i szybkie oddanie do eksploatacji przebudowanej oczyszczalni to również jeden ze sposobów zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko.

Projekty branżowe uwzględniać będą zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych (tj. zagospodarowanie osadów w technologii ATSO, pompa ciepła), które posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce. Stosowane technologie, rozwiązania techniczne, maszyny i urządzenia odpowiadać będą (w miarę możliwości i potrzeb) najnowszym stosowanym w Polsce standardom, stosowanym również w światowych rozwiązaniach przy tego typu inwestycjach.

Do  działań minimalizujących należy zaliczyć:

- Maksymalne ograniczenie terenu wykorzystywanego w trakcie prac ziemnych,

- Wykorzystanie powierzchniowej warstwy gruntu i humusu po zakończonych pracach ziemnych,

- Selektywną zbiórkę odpadów powstałych w czasie realizacji inwestycji, w sposób uniemożliwiający ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko gruntowo- wodne,

- Maksymalne wykorzystanie odpadów w miejscu ich powstawania,

- Ograniczony wpływ na środowiska bytowe (Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002) oraz brak ingerencji w w/w środowiska.

W ramach działań chroniących środowisko zaprojektowano następujące rozwiązania dotyczące obiektu oczyszczalni ścieków:

- Stacja zlewcza ścieków dowożonych – projektuje się wykonanie nowej stacji zlewczej spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewczej oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych; przyjmując takie rozwiązanie w znacznym stopniu pozwoli to na pozytywny wpływ na żywotność, wydajność oraz obniżenie nakładów eksploatacyjnych zainstalowanych urządzeń na oczyszczalni ścieków, przede wszystkim pomp zatapialnych w przepompowni głównej.

Stacja ma być wyposażona w:

*  sterownik przemysłowy z wyświetlaczem,

*  przepływomierz,

*  drukarkę pokwitowań,

*  czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców,

*  moduł pomiarowy- pH i temp., program „SODA”.

- Przewiduje się hermetyzację wybranych obiektów gospodarki ściekowej w celu neutralizacji odorów wydobywających się z tych obiektów;

- Powstające gazy złowonne będą odprowadzane do biofiltra poprzez wentylację wyciągową i poddawane oczyszczeniu, a następnie odprowadzane do atmosfery. W każdej z komór osadowych należy przewidzieć kominek wentylacyjny;

- Przewiduje się wykonanie przykryć obiektów podlegających hermetyzacji na terenie oczyszczalni z laminatów poliestrowo- szklanych o budowie warstwowej zbudowanych z żywicy poliestrowej i włókna szklanego, z betonowych płyt zbrojonych (tj. żelbet);

- Wyeliminowanie źródeł nadmiernego hałasu- obiekty i urządzenia emitujące hałas w obudowach dźwiękochłonnych i/lub budynku;

- Pełna tlenowa stabilizacja osadów- w biologicznym reaktorze sekwencyjnym SBR przebiegać będą podstawowe procesy biologicznego oczyszczania ścieków. Ścieki oczyszczane będą metodą niskoobciążonego osadu czynnego z biologiczną redukcją azotu i fosforu. Usuwanie fosforu może być wspomagane chemicznym strącaniem przy pomocy preparatu PIX dozowanego ze stacji dozowania soli żelaza;

- Kierowanie osadu nadmiernego powstający w reaktorach biologicznych biologicznego oczyszczania ścieków do komory osadu nadmiernego. Mieszanie zawartości komory zabezpieczone będzie przy pomocy mieszadła zatapialnego;

- Do mechanicznego zagęszczania osadu poprzedzającego proces stabilizacji osadu wykorzystany zostanie zagęszczacz bębnowo- śrubowy. W urządzeniu tym nastąpi zagęszczenie osadu do ok. 4-6 % suchej masy. Tak zagęszczony osad skierowany zostanie do zbiornika magazynowego osadu zagęszczonego, z którego za pomocą pompy osadowej podawany będzie porcjowo do pierwszej komory autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu, a z niej do drugiej komory ATSO. W komorach ATSO prowadzony będzie proces autotermicznej, termofilowej stabilizacji osadu nadmiernego. Osad nadmierny jest napowietrzany, w wyniku czego następuje intensywny rozpad związków organicznych tworzących osad czynny przy udziale bakterii aerobowych. Procesowi temu towarzyszy wydzielanie nadwyżki energii co prowadzi do ogrzania osadu do temp. powyżej 50°C. Prowadzi to w konsekwencji do dezaktywacji bakterii i wirusów, czyli do stabilizacji i higienizacji osadów;

- Składowanie odwodnionego i ustabilizowanego w specjalnie do tego przeznaczonym punkcie- wiata na osad;

- Skierowanie odcieków do ponownego oczyszczenia;

- System automatyki i pomiarów- prowadzenie rejestracji i archiwizacji informacji o stanie obiektu umożliwi optymalizację reżimu technologicznego oczyszczalni ścieków;

- Dla potrzeb przebudowy, rozbudowy i użytkowania oczyszczalni ścieków oprócz istniejącego zasilania w energię elektryczną zaprojektowana i wybudowana została mała farma fotowoltaiczna (aktualna ilość kWA nie jest jeszcze znana, ponieważ nie została podpisana jeszcze umowa z operatorem) co pozwoli w znacznym stopniu zmniejszyć koszt energii podczas prac budowlanych i eksploatacji obiektu;

- Zautomatyzowanie pracy oczyszczalni ze wskazaniem stanów alarmowych, co umożliwi szybkie dostrzeżenie ewentualnych awarii i tym samych zmniejszenie niebezpieczeństwa zrzutu ścieków nie spełniających założonych warunków oczyszczalni;

- Zaprojektowane urządzenia posiadają możliwość łatwego demontażu bez konieczności zatrzymywania pracy oczyszczalni;

- Zastosowanie projektowanej technologii z grupy wysokosprawnych procesów biochemicznych z udziałem stabilizowanego tlenowo osadu czynnego, sterowanej zintegrowanym procesem z pełną wizualizacją, wykorzystującym wskazania i stany wszystkich urządzeń oczyszczalni, w tym urządzeń pomiarowych pozwoli na ciągłą pracę oczyszczalni z zachowaniem wymaganych parametrów oczyszczalni.

Gospodarka odpadami: Gospodarkę odpadami na terenie Inwestycji przeanalizowano w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.). W gospodarce odpadami należy wyodrębnić dwa etapy: faza realizacji inwestycji i faza eksploatacji.

Etap realizacji inwestycji: Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie źródłem powstawania odpadów. W fazie realizacji inwestycji przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| --- | --- |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzywa sztucznego |
| 15 01 06 | Zmieszane odpadu opakowaniowe |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 02 01 | Drewno |
| 15 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 20 01 01 | Papier i tektury |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne |

Etap eksploatacji inwestycji: Odpady wytworzone na etapie eksploatacji związane są z funkcjonowaniem i utrzymaniem Inwestycji oraz poszczególnych instalacji.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| --- | --- |
| 15 02 02* | Zużyte filtry olejowe |
| 15 02 03 | Zużyte filtry powietrza |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte oświetlenie, monitory) |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (komputery, sprzęt elektroniczny) |
| 16 06 04 | Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03) |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 19 08 01 | Skratki |
| 19 08 02 | Piasek |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 20 01 01 | Papier i tektury |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 06 | Odpadu ze studzienek kanalizacyjnych |

Odpady powstające na etapie eksploatacji inwestycji będą gromadzone w odpowiednio przygotowanych oraz wyznaczonych do tego miejscach. Osad poddawany mechanicznemu odwadnianiu składowany w zadaszonym magazynie osadu, wywożony będzie do przyrodniczego bądź rolniczego wykorzystania.

Odpady będą rejestrowane w ewidencji odpadów. Na potrzeby ewidencji odpadów prowadzone będą dokumenty (karty ewidencji odpadów) zgodnie ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wywozu dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019r., poz. 819).

Dalsze obowiązki w zakresie gospodarowania powstającymi odpadami posiadacz odpadów zleci (poprzez podpisanie stosownych umów) podmiotom, które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w szczególności odpadów niebezpiecznych. Odpady zostają przekazane za potwierdzeniem na kartach przekazania odpadów zgodnych z wzorami określonymi przez Ministra Środowiska. Rozwiązania takie zapewniają bezpieczną eksploatację Inwestycji nie powodującą zagrożenia zanieczyszczenia środowiska.

Nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia dla środowiska przy właściwej eksploatacji projektowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie nie posiada transgranicznego oddziaływana na środowisko.

Projektowana budowa nie będzie miała wpływu na środowisko przyrodnicze – realizacja zamierzenia inwestycyjnego, które polega na rozbudowie i przebudowie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciel nie stanowi zagrożenia dla istnienia obszaru Natura 2000 „PLH08002 Rynna Jezior Obrzańskich”.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza również integralności obszaru wylotu ścieków oczyszczonych (rzeka Obra).

Ponadto biorąc pod uwagę lokalizacje przedmiotowej inwestycji można stwierdzić, iż nie znajduję się ona w obrębie użytków ekologicznych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych oraz stanowisk dokumentacyjnych.

Inwestycja nie zagraża w/w obszarom naturalnym i bytowania gatunków ze względu na brak naruszenia któregokolwiek z w/w elementów.

Burmistrz Trzciela

( - )   Jarosław Kaczmarek