Trzciel, dnia: 29.01.2021 r.

GP.6220.17.2020.JG

DECYZJA  Nr  1 / 2021

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), oraz  art.71 ust. 2 pkt 2, art.73 ust. 1, art. 74 ust 3, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.10.2020r., złożonego dnia 23.10.2020 r., przez Power Sol 2 Sp. z o.o.,                       ul. Jagodowa 10 B, 65-371 Zielona Góra

bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 218/4, obręb 0002 Sierczynek, gmina Trzciel”,  pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

realizowanego przez:

Power Sol 2 Sp. z o.o., ul. Jagodowa 10 B, 65-371 Zielona Góra.

i  jednocześnie:

określam

I.  1.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 218/4, obręb 0002 Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Inwestorem jest Power Sol 2 Sp. z o.o., ul. Jagodowa 10 B, 65-371 Zielona Góra.

Właścicielem działki nr 218/4 jest osoba prywatna.

Według ewidencji gruntów działka nr 218/4 o pow. 2,3250 ha stanowi grunty orne klasy RV o pow. 0,71 ha, łąki trwałe oznaczone symbolem ŁIV o pow. 1,5350 ha oraz grunty pod rowami oznaczone symbolem W-ŁIV o pow. 0,08 ha.

Wnioskowana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wykorzystana do ustalenia decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskania pozwolenia budowlanego dla planowanego przedsięwzięcia. Teren, na którym planuje się lokalizację inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

W rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się cmentarze, tereny turystyczno-rekreacyjne, obszary ważne z punktu widzenia wartości kulturowo-historycznych lub naukowych. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Planowana inwestycja nie leży w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, osuwania się mas zmiennych oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu obowiązujących przepisów o ochronie dóbr kultury, gruntów rolnych i leśnych. Po dokonaniu analizy powyższych informacji należy stwierdzić, że planowana inwestycja, z racji swojej wielkości i charakteru nie będzie miała negatywnego wpływu na dobra kultury oraz inne dobra.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

a) – ewentualne drzewa nie przeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz unikać obsypywania pni drzew,

b) – kontrolować stan sprzętu budowlanego oraz drobnych maszyn budowlanych w celu zapobiegania powstawaniu ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, a w przypadku stwierdzenia takiego zdarzenia należy natychmiast usuwać powstałe awarie,

c) - jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace mogące go uszkodzić, zabezpieczyć przedmiot i teren oraz powiadomić właściwego konserwatora zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, Burmistrza Trzciela,

d) –koszenie traw na terenie inwestycji prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza sezonem lęgowym ptaków i okresami migracji płazów,

e) - w razie potrzeby tankowania sprzętu użytkowanego na terenie budowy wykorzystać maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (olejów, płynów eksploatacyjnych) do podłoża,

f) – zaplecze budowy oraz samo przedsięwzięcie zlokalizować na terenie położonym w możliwe największej odległości od zabudowy mieszkaniowej,

g) - prace przy użyciu maszyn budowlanych należy prowadzić w godzinach dziennych (między 7.00 – 20.00) spełniając warunki ustawowe wymagane pod względem emisji hałasu do środowiska jak również aby nie powodowały zanieczyszczeń gruntu, wód podziemnych oraz emisji szkodliwych substancji do środowiska,

h) – stosować nowoczesny sprzęt, odpowiednio wyciszony i sprawny technicznie oraz prowadzić jak najmniej uciążliwe pod względem akustycznym technologie budowy,

i) – nie wykonywać głębokich wykopów, usunięty humus z terenu wyznaczonego do realizacji przedsięwzięcia winien być zagospodarowany na miejscu.

j) – ograniczać czas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym,

k) - w projektowanym zagospodarowaniu terenu uwzględnić uwarunkowania wynikające ze sposobu zagospodarowania przestrzeni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie,

l) -  postępować w sposób uważny w przypadku pracy z materiałami sypkimi, w tym przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie,

m) – organizować prace w sposób zapewniający minimalizację ilości powstających odpadów,

n) - w celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe w czasie budowy instalacji, należy chronić wody powierzchniowe przed spływami zanieczyszczeń i zapewnić swobodny przepływ wód poprzez dobrą organizację prac, szkolenia wykonawców, korzystanie ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzętu.

o) - transport materiałów sypkich, jeśli nie odbywa się w opakowaniach, powinien być prowadzony wyłącznie pojazdami do tego przystosowanymi,

p) - organizacja placu budowy i jego zaplecza winna uwzględniać i zapewniać oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni.

q) - zastosować materiały budowlane posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa  ITB,

r)   zabezpieczyć środowisko gruntowe na wypadek ewentualnych wycieków z transformatorów lub innych

instalacji., urządzenia te ustawić na szczelnym, utwardzonym podłożu wystającym ok. jednego metra poza

obwód kontenera,

s) - odpady powstałe podczas prac budowlanych winien wywozić i zagospodarować wykonawca tych prac,  posiadacz odpadów jest zobowiązany do poddania ich odzyskowi, a jeżeli jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami, odpady gromadzić selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym miejscu –w celu ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

W dokumentacji uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

3.1. Zastosować materiały i technologie bezpieczne ekologicznie,

3.2. Właściwe zorganizować plac budowy i jego zaplecze uwzględniając ochronę powierzchni ziemi

polegającą w szczególności na uwzględnieniu zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia

jego powierzchni,

3.3.  Wszystkie prace serwisowe prowadzić przez wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne,

3.4.  Przewidzieć miejsce składowania materiałów budowlanych na terenach szczelnych i utwardzonych,

z dala od terenów płytkiego położenia wód gruntowych,

3.5.  Na etapie budowy zaplecze budowy wyposażyć w systemy odbioru i odprowadzania ścieków

bytowych w postaci montażu przenośnych toalet WC typu Toy-Toy, nieczystości winny być

odbierane przez wyspecjalizowane jednostki,

3.6.  Zapewnić prawidłowe przechowywanie substancji paliwowych i smarowych oraz innych materiałów w

taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi,

3.7.  Stosować na budowie wyłącznie sprzęt w pełni sprawny technicznie i spełniający obowiązujące dla

niego standardy emisyjne, zwłaszcza w zakresie emisji do powietrza i emisji hałasu,

3.8.  Wody opadowe i roztopowe rozprowadzić powierzchniowo po własnym terenie,

3.9.  Prace budowlano-montażowe prowadzić poza okresem aktywności gadów i płazów,

3.10. W celu uniknięcia niepożądanego efektu odbłysku i olśnienia zastosować powłokę antyrefleksyjną;

3.11. Odpadów nie należy magazynować na terenie działki, winny one być natychmiast usuwane przez podmioty

świadczące usługi konserwacyjne,

3.12. Przewidzieć wykonanie ogrodzenia całości inwestycji ogrodzeniem z siatki, między siatką, a powierzchnią

gruntu zapewnić odpowiednią przerwę umożliwiającą ewentualną migrację płazów

3.13. Ewentualne mycie paneli przeprowadzić 1-2 razy w roku,

3.14. Po zakończeniu eksploatacji zużyte lub uszkodzone panele poddać  recyklingowi – przekazać

specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów.

3.15. Ograniczyć czas pracy sprzętu do niezbędnego minimum oraz prowadzić prace w sposób powodujący

w jak najmniejszym stopniu wtórne pylenie (zraszanie powierzchni nieutwardzonych przy długotrwałych

suszach w okresie letnim).

3.16. Założyć prowadzenie prac budowlanych jedynie w porze dziennej i spowodować, że realizacja

inwestycji nie będzie generowała negatywnego wpływu na jakość powietrza poza granicami działki.

4.   Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Ryzyko wystąpienia awarii nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

5.   Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Inwestycja nie ma transgranicznego oddziaływania.

6.   Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

II.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i jest jej integralną

częścią;

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 21.10.2020r., złożonym dnia 23.10.2020 r., Power Sol 2 Sp. z o.o., ul. Jagodowa 10 B, 65-371 Zielona Góra, zwróciła się do Burmistrza Trzciela o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 218/4, obręb 0002 Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Do wniosku inwestor dołączył

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia z płytą CD

2. mapę ewidencyjną w skali 1:5000 z naniesiona inwestycją

3. mapę ewidencyjną w skali 1:2000 z naniesioną  lokalizacją i granicą obszaru inwestycji oraz z granicą oddziaływania inwestycji,

4. wypis z rejestru gruntów dla działki nr 218/4

5. Kopia KRS

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 w/cyt. ustawy.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  będzie niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę. dla planowanego przedsięwzięcia. Teren, na którym planuje się lokalizację inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskowana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wykorzystana do ustalenia decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskania pozwolenia budowlanego

Burmistrz Trzciela, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem znak: GP.6220.18.2020.JG z dnia 13.11.2020 r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. o wydanie opinii, czy dla planowanej inwestycji istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – w myśl art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

Jednocześnie pismem znak: GP.6220.18.2020.JG, z dnia 13.11.2020 r., oraz obwieszczeniem zamieszczonym w Urzędzie w Trzcielu, w m. Sierczynek i w BIP Urzędu w Trzcielu, powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Następnie pismem znak GP.6220.17.2020.JG z dnia 23.11.2020r. Burmistrz Trzciela zawiadomił wszystkie strony postępowania o pomyłce w oznaczeniu numeru sprawy, która  prawidłowo powinna mieć numer 17 , a nie jak pierwotnie zapisano 18.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) — dalej ustawa o ooś, w odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta Trzciel z 13 listopada 2020 r., znak: GP.6220.17.2020.JG (data wpływu: 18 listopada 2020 r.) o wydanie opinii w trybie art. 64 ustawy o ooś, w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, którego Wnioskodawcą jest Power Sol 2 Sp. z o.o., ul. Jagodowa 10B, 65-371 Zielona Góra, pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 21814 obręb 0002 Sierczynek, gmina Trzciel” po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją wyraził  opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW. Instalacja składać się będzie z ok. 2631 sztuk paneli. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie także niezbędna infrastruktura towarzysząca (m.in. stacja elektroenergetyczna). Teren zajęty pod planowaną inwestycję wynosić będzie do 2 ha. Całkowita powierzchnia działki, na której planowana jest inwestycja wynosi 2,325 ha.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z S 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), jest zatem przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, organem właściwym w sprawie wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 218/4, obręb 2 Sierczynek, gmina Trzciel. Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach ochrony uzdrowiskowej. Najbliższym formami ochrony przyrody są znajdujące się na północny wschód od planowanej inwestycji: rezerwat Rybojady (ok. 1,7 km), obszar Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 oraz Pszczewski Park Krajobrazowy (ok. 3 km). Teren przeznaczony pod farmę fotowoltaiczną stanowi działkę rolną, otoczoną innymi użytkami rolnymi. Najbliższy pojedynczy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ponad 150 m na zachód od granic działki inwestycyjnej.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. W głównej mierze będzie to hałas oraz zanieczyszczenia do powietrza pochodzące z urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w trakcie montażu. Odpady będą magazynowane w wyznaczonym miejscu i przekazywane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter krótkookresowy i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac.

Etap użytkowania nie będzie wiązał się z oddziaływaniami mogącymi mieć charakter znaczący. Ogniwa chłodzone będą w sposób pasywny, poprzez przepływy powietrza. Brak zatem będzie źródeł hałasu w postaci wentylatorów. Zastosowane zostaną specjalne panele z powłoką antyrefleksyjną, co ograniczy odbijanie światła. Odpady powstawać będą jedynie przy okazji prac serwisowych i zagospodarowywane będą przez podmioty prowadzące te prace. Kable energetyczne ułożone zostaną w ziemi, co spowoduje znaczne ograniczenie emisji pola elektromagnetycznego. Zastosowana zostanie stacja energetyczna typu kontenerowego. W przypadku wykorzystania transformatorów olejowych, wyposażone one będą w misy olejowe na wypadek awarii i ewentualnego wycieku.

Przedsięwzięcie nie jest także związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań. W 2015 roku Burmistrz Trzciela wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GP.6220.2.2015.JG, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”, zlokalizowanego na tej samej działce, jednakże funkcjonowanie obu farm na tym samym obszarze wyklucza się, tym samym nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań.

Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji, biorąc pod uwagę kartę informacyjną przedsięwzięcia, a także ze względu na łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu z siedzibą Osiedle Centrum 16,                                       66-300 Międzyrzecz opinią sanitarną znak: NS.NZ.4201.90.2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku, działając na podstawie art. 3 pkt la i pkt 2a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i' ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 59 z późniejszymi zmianami), art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej uooś, nawiązując do podania Burmistrza Trzciela z dnia 13 listopada 2020 roku (data wpływu: 20.11.2020 r.) znak sprawy: GP.6220.18.2020.JG i z dnia 23 listopada 2020 roku (data wpływu: 24.11.2020 r.) znak sprawy: GP.6220.17.2020.JG, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Power Sol 2 Spółka z o. o. ul. Jagodowa I OB, 65-371 Zielona Góra wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia (w wariancie wnioskowanym przez inwestora) polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr ewid. 218/4 obręb Sierczynek, gmina Trzciel; inwestor: Power Sol 2 Spółka z o. o. ul. Jagodowa IOB, 65-371 Zielona Góra postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadniając swoje stanowisko PPIS przedstawił co następuje:

Dnia 20 listopada 2020 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wpłynęło podanie Burmistrza Trzciela z dnia 13 listopada 2020 roku, znak sprawy: GP.6220.18.2020.JG, uzupełnione pismem z dnia 23 listopada 2020 roku (data wpływu: 24.11.2020 r.) znak sprawy: GP.6220.17.2020.JG, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do I MW na działce nr ewid. 218/4 obręb Sierczynek, gmina Trzciel; inwestor: Power Sol 2 Spółka z o. o. ul. Jagodowa IOB, 65-371 Zielona Góra. Do podania dołączono: wniosek inwestora o wydanie decyzji środowiskowej oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną przez Aleksandrę Maćkowiak, data sporządzenia karty: 14.10.2020 r..

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z S 3 ust. 1 pkt 54b (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: I ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy uooś, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Będzie ona niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę — wydanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333), o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 uooś. Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 uooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu jest organem właściwym do wydania opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 uooś.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce nr ewid. 218/4 obręb Sierczynek, gmina Trzciel. Powierzchnia działki wynosi 2,325 ha. Obszar, który może zostać przekształcony w ramach zamierzenia nie przekroczy powierzchni 2,0 ha. Teren przeznaczony pod inwestycję stanowią grunty orne i łąki, obecnie użytkowane rolniczo. W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny rolne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (pojedynczy budynek mieszkalny jednorodzinny) znajduje się w odległości około 130 m od granicy działki, na której planowana jest elektrownia fotowoltaiczna. Dojazd do działki odbywać się będzie z drogi gminnej o nawierzchni naturalnej położonej na działce nr 210. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MWT wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW planuje się montaż następujących elementów: panele fotowoltaiczne wyposażone w powłoką antyrefleksyjną (do 2.631 szt. paneli), zainstalowane na stelażach o konstrukcji stalowej i aluminiowej, nachylone do powierzchni gruntu pod kątem 15-35 0, osadzone w gruncie rodzimym, maksymalna wysokość konstrukcji do 4 m, odległości pomiędzy rzędami paneli 2-10 m, przewiduje się mycie paneli 1-2 razy na rok _przy użyciu wody zdemineralizowanej i środków biodegradowalnych, chłodzenie paneli odbywać się będzie w sposób naturalny; inwerterów (do 20 szt.) zainstalowanych na konstrukcji pod panelami; kontenerowej, prefabrykowanej stacji transformatorowej (1 szt.), planuje się zastosowanie transformatorów olejowych (ze szczelną misą olejową o pojemności minimum 110 % zawartości oleju w transformatorze) oraz niezbędnej infrastruktury technicznej (wjazd na działkę, drogi wewnętrzne i place o nawierzchni naturalnej; instalacje energetyczne; instalacja sterująca i monitorująca pracę elektrowni; oświetlenie; ogrodzenie o konstrukcji ażurowej, pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji).

Planowana elektrownia ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna. Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wyniesie 25 - 35 lat. Energia elektryczna będzie przesyłana do sieci elektroenergetycznej. Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie w pełni bezobsługowa, przewiduje się jedynie okresowe przeglądy pracy instalacji. Obszar na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód.

Przewidywane oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą polegać na: wytwarzaniu pola elektromagnetycznego (stacja transformatorowa, urządzenia elektroenergetyczne), powstawaniu wód opadowych i roztopowych (będą one odprowadzane powierzchniowo do gruntu), wytwarzaniu i okresowym magazynowaniu odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne), emisji hałasu (ruch pojazdów, praca maszyn i urządzeń budowlanych, praca stacji transformatorowej) i emisji zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego (substancje ropopochodne z pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń budowlanych). Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przewidywane oddziaływania oraz emisje związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą nieznaczne oraz nie wykroczą poza standardy jakości środowiska. Nie będą one negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. Obszar oddziaływania planowanej elektrowni fotowoltaicznej zawierać się będzie w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny. Planowana inwestycja nie ma powiązania z innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu po rozważeniu wszelkich okoliczności, dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób stwierdził, że realizacja planowanego przedsięwzięcia na opisanych powyżej warunkach nie powinna stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Tym samym, kierując się wymogiem art. 63 uooś należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. z siedzibą ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp. opinią znak: PO.ZZŚ.1.435.298m.2020.EM z dnia 07.12.2020 r., (d.w. 09.12.220r..), poinformowało, że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Trzciela z dnia 13.11.2020 r. znak: GP.6220.17.2020.JG o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce ewidencyjnej nr 218/4 obręb 0002 Sierczynek gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie”, inwestor: Power Sol 2 Sp. z o.o. ul. Jagodowa IOB, 65-371 Zielona Góra, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia

Uzasadniając swoje stanowisko podano, że w dniu 18.11.2020 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. wpłynął wniosek Burmistrza Trzciela z dnia 13.11.2020 r. znak: GP.6220.17.2020.JG o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce ewidencyjnej nr 218/4 obręb 0002 Sierczynek gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie”.

Do ww. wniosku dołączono kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną w październiku 2020 r. W wystąpieniu zawarto również informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp., stwierdził co następuje.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w S 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z danych zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotem inwestycji będzie budowa elektrowni słonecznej składającej się z wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o mocy całkowitej do 1 MW MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewidencyjnym nr 218/4,w obrębie ewidencyjnym 0002 Sierczynek, gm. Trzciel.

Panele w ilości 2631 szt. umieszczone zostaną na konstrukcji wsporczej (stołach fotowoltaicznych) w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp (2m—10m). Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. Panele będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 15 do 35 stopni. Powierzchnia łącznie zainstalowanych samych paneli fotowoltaicznych wyniesie maksymalnie 4.526 m 2 .

Połączenie poszczególnych paneli w rzędach odbędzie się linią napowietrzną przebiegającą po rusztowaniu pod panelami. Połączenie poszczególnych rzędów odprowadzono zostanie podziemną linią zbiorczą do stacji automatycznej kontroli. Inwertery w ilości do 20 szt. zostaną zamontowane na konstrukcji pod panelami fotowoltaicznymi.

Stacja transformatorowa umieszczona będzie w kontenerze, wyposażona w niezbędne układy pomiarowo —zabezpieczające. Kontener posiadać będzie szczelną metalową podłogę, a w drzwiach występują podwyższone progi. Zabezpiecza to środowisko gruntowe na wypadek ewentualnych wycieków z transformatorów lub innych instalacji. Ponadto urządzenia zostaną ustawione na szczelnym, utwardzonym podłożu wystającym ok. jednego metra poza obwód kontenera. Powierzchnia zajmowana przez kontener ze stacją trafo nie przekroczy standardowych gabarytów i wynosić będzie maks. 35 m 2 .

Całość inwestycji zostanie ogrodzona siatką grodzeniową do wysokości 2 m o grubości min. 3 mmi tworzyć oczka o rozmiarze 50 x 50 mm. , zabezpieczającą przed wejściem osób nieuprawnionych. Pomiędzy siatką a powierzchnią ziemi znajdować się będzie ok. 5 cm przerwa umożliwiająca ewentualną migrację płazów. Wzdłuż ogrodzenia elektrowni dostosowane będzie oświetlenie ledowe, energooszczędne. Teren elektrowni będzie oświetlony nocą w celu monitoringu i ochrony.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie, który nie jest objęty formami ochrony przyrody, wyznaczonymi zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55). W zasięgu jego oddziaływania nie występują główne zbiorniki wód podziemnych ani tereny szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600059, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Ta część wód jest monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) to:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

- ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Zasoby JCWPd PLGW600059 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzania ludności w wodę do spożycia.

Jednocześnie inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze JCWP Dopływ z Jasieńca o kodzie RW6000171878772 i sklasyfikowana jest jako naturalna część wód. Obecnie stan tej JCWP jest dobry a osiągnięcie dobrego stanu jest niezagrożone. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry stan ekologiczny i chemiczny.

Z analizy przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że etap realizacji inwestycji związany będzie z usunięciem warstwy glebowej w wyniku prowadzonych wykopów pod planowaną do ułożenia infrastrukturę podziemną (linie kablowe łączące poszczególne elementy nowoprojektowanej elektrowni). Zmiana przekształceń warstwy ziemi będzie miała charakter miejscowy i ograniczać się będzie ściśle do miejsca prowadzonych wykopów, a uzyskane z nich masy ziemne zostaną w całości ponownie wykorzystane do zasypania ułożonych w nich przewodów. Oddziaływania te będą miały charakter miejscowy i krótkotrwały, ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu ochrony środowiska gruntowo — wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem prace montażowo-budowlane prowadzone będą z wykorzystaniem tylko sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń, a generowane przez pracowników ścieki socjalno — bytowe gromadzone będą w przenośnych toaletach typu Toi Toi i wywożone z terenu inwestycji przez wyspecjalizowane firmy. Odpady powstałe podczas prac budowlanych wywiezie i zagospodaruje — zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonawca powyższych prac. Podczas realizacji inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Przez działkę przechodzą dwa rowy, które nie będę kolidowały z terenem planowanej inwestycji.

Również na etapie eksploatacji właściwy sposób postępowania z odpadami gwarantuje zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Na tym etapie inwestycji powstawać będą odpady związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych. Konserwację elektrowni będzie prowadzić serwis producenta elektrowni słonecznej lub firma wyspecjalizowana w tego typu pracach. Odpady z serwisowania nie będą magazynowane, tylko na bieżąco przekazywane firmie zajmującej się zagospodarowywaniem odpadów.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie wymaga poboru wody (poza ilością potrzebną do mycia paneli —1 lub 2 razy w roku) ani odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i technologicznych.

Panele myte będą za pomocą szczotki przy użyciu wody bez dodatku środków chemicznych. Powstawać będą jedynie wody opadowe, które zostaną rozprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie działki. Projektowana elektrownia będzie instalacją nie wymagającą stałej obsługi. W stacji transformatorowej zastosowany zostanie transformator olejowy. Zabezpieczenie środowiska gruntowo — wodnego realizowane będzie poprzez instalację indywidualnej misy olejowej, która wykonana zostanie z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, a jej pojemność będzie wystarczająca aby pomieścić minimum 110% zawartości oleju w transformatorze. Ponadto kontener będzie posiadał szczelną, metalową podłogę, a w drzwiach występują podwyższone progi. Zabezpiecza to środowisko gruntowe na wypadek ewentualnych wycieków z transformatorów lub innych instalacji. Ponadto urządzenia zostaną ustawione na szczelnym, utwardzonym podłożu wystającym ok. jednego metra poza obwód kontenera.

Z uwagi, iż inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, nie przyczyni się do zmian obecnego stanu ww. jednolitych części wód i nie będzie stanowiła zagrożenia nieosiągnięcia określonych dla tych wód celów środowiskowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdzono negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji i jednocześnie poproszono o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.

Burmistrz Trzciela po przeanalizowaniu wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wydanych opinii,, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania, o których mowa w  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a zwłaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego przedsięwzięcia, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, stwierdził brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie pismem znak: GP.6220.17.2020.JG z dnia 18.12.2020r. Burmistrz Trzciela zawiadomił strony postepowania o wydanych opiniach, o zgromadzonym materiale dowodowym w powyższej sprawie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 10 ustawy k.p.a.

W trakcie prowadzonego postepowania nie wpłynęły jakiekolwiek wnioski, uwagi czy skargi.

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej mogącej wywołać niepożądane skutki w środowisku.

Ponadto z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny bez ryzyka transgranicznych oddziaływań ze względu na znaczną odległość od granicy państwa.

W celu prawidłowego funkcjonowania inwestycji oraz poprawy jakości środowiska konieczna jest budowa farmy fotowoltaicznej zgodnie z zaleceniem wskazanym w pkt 3 od ppkt 3.1 do 3.16. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 w/cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w terminie określonym w art. 72 ust. 3 i 4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Trzciela, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową zgodnie z załącznikiem część I, poz.45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020 r, poz. 1546, ze zm.).

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek

Załącznik graficzny do decyzji nr 1 / 2021 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Działka nr 218/4 położona w obrębie Sierczynek,  gmina Trzciel.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek