Trzciel, dnia: 26.02.2021 r.

GP.6220.19.2020.JG

DECYZJA  Nr  4 / 2021

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz  art.71 ust. 2 pkt 2, art.73 ust. 1, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.12.2020r. złożonego dnia 22.12.2020r. przez DOMREL SOLAR Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin , której pełnomocnikiem jest Pan Dariusz Frej, ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań,

bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

realizowanego przez:

DOMREL SOLAR Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin - pełnomocnik Pan Dariusz Frej.

i  jednocześnie:

określam

I.  1.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

Inwestorem jest DOMREL SOLAR Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin.

Pełnomocnik Pan Dariusz Frej.

Właścicielem działek nr 317/1 jest osoba prywatna.

Według ewidencji gruntów działka nr 317/1 o pow. 6,77 ha stanowi grunty orne klasy bonitacyjne RIVb o powierzchni 3,09 ha, RV o powierzchni 2,64 ha, RVI o powierzchni 1,01 ha oraz rowy oznaczone symbolem               W-RV o powierzchni 0,03 ha.

2.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

W rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się cmentarze, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Planowana inwestycja nie leży w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, osuwania się mas zmiennych oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu obowiązujących przepisów o ochronie dóbr kultury, gruntów rolnych i leśnych. Po dokonaniu analizy powyższych informacji należy stwierdzić, że planowana inwestycja, z racji swojej wielkości i charakteru nie będzie miała negatywnego wpływu na dobra kultury oraz inne dobra.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

a) – używać sprawnych technicznie maszyn i pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem

b) – zapewnić odpowiednią ilość sorbentów do likwidacji rozlewów na terenie placu budowy,

c) - do rekultywacji terenów farmy nie używać żadnych środków ochrony roślin ani sztucznych nawozów,

d) – dbać o stan techniczny maszyn, urzadzen i pojazdów,

e) – organizacja placu budowy i jego zaplecza winna uwzględniać i zapewniać oszczędne korzystanie z terenu i

ograniczyć przekształcenie jego powierzchni,

f) – ograniczyć do minimum emisję zanieczyszczeń pyłowych,

g) - mycie paneli powinno być prowadzone wyłącznie przy użyciu czystej wody lub wody zdemineralizowanej,

dowiezionej oraz rozpylonej przez specjalistyczny sprzęt.

h) – wykonać podziemną trasę kablową w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka kolizji awifauny z

przewodami energetycznymi;

i) –  zabezpieczyć wykopy w okresie nieprowadzenia prac (pora nocna oraz dni przestoju) w celu uniemożliwienia

przedostania się do nich zwierząt;

j) – lustrować wykopy przed ich zasypaniem w celu ewentualnego uwolnienia drobnych zwierząt, które mogły się

do nich dostać;

k) – wyprofilować brzegi wykopów w taki sposób, by umożliwić wydostanie się z nich małym zwierzętom (w tym

płazom);

l) – ze względów p.poż. materiał pozostały po koszeniu należy zebrać i wywieźć poza teren elektrowni do miejsca

docelowego składowania odpadów zielonych

m) - zastosować panele pokryte warstwą eliminującą efekt olśnienia, dodatkowo obszar pod panelami udostępnić

zwierzętom,

n) - prace budowlane prowadzić w porze dziennej

o) – koszenie roślinności prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków oraz migracji płazów,

p) – zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne ingerujące w środowisko w jak najmniejszym stopniu;

q) - wykonywać prace ręcznie w miejscach, gdzie jest to możliwe i technicznie zasadne;

r) – należy zapewnić dobrą organizację prac i szkolenie wykonawców,

s) - wykonywanie prac ziemnych prowadzić w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych i

podziemnych przed zanieczyszczeniami;

t) -  zastosować materiały budowlane posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa  ITB.

u) - grunt z fundamentu wywozić z terenu budowy we wskazane miejsce składowania po uzyskaniu stosownych

zezwoleń.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

W dokumentacji uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

3.1. Zastosować materiały i technologie bezpieczne ekologicznie;

3.2. W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków

pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu;

3.3. Podczas realizacji przedsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą ilość sorbentów do

neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych;

3.4  W projektowanym zagospodarowaniu terenu uwzględnić uwarunkowania wynikające ze sposobu

zagospodarowania przestrzeni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie,

3.5. Zabezpieczyć projektowane kable warstwą izolacyjną w celu wyeliminowania ryzyka ich przegryzienia przez

gryzonie;

3.6. Tankowanie i naprawa pojazdów odbywać się powinna poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego

przeznaczonych miejscach, dopuszcza się możliwość tankowania sprzętu budowlanego na terenie budowy

przy wykorzystaniu mat absorbujących i zachowaniu należytej ostrożności;

3.7. Gromadzić ścieki sanitarno-bytowe w szczelnych sanitariatach i regularnie je przekazywać

wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia;

3.8. Minimalizować ilość wytwarzanych odpadów;

3.9.  Wody opadowe lub roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzać w sposób niezorganizowany do

gruntu w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów

sąsiednich,

3.10. Selektywnie gromadzić powstające odpady w wyznaczonym miejscu w szczelnych pojemnikach na terenie

zaplecza budowy i systematycznie przekazywać je firmie posiadającej stosowne pozwolenia;

3.11. Pokryć panele powłoką antyrefleksyjną w celu wyeliminowania tzw. „efektu olśnienia”;

3.12. Wokół terenu elektrowni wykonać grodzenie z siatki o oczkach umożliwiających swobodną migrację

drobnych zwierząt i o wysokości do 2,5 m, przewidzieć oświetlenie terenu,

3.13. W zakresie zdrowia ludzi należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.

3.14. Prowadzić prace budowlane w porze dziennej tj. w godzinach 6.00 – 22.00 w celu ograniczenia uciążliwości

akustycznej;

3.15. Eliminować jednoczesną pracę maszyn, wyłączać silniki pojazdów podczas postoju,

3.16. Humus uzyskany z prac ziemnych wykorzystać do rekultywacji terenu.

4.   Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Ryzyko wystąpienia awarii nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

5.   Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Inwestycja nie ma transgranicznego oddziaływania.

6.   Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

II.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i jest jej integralną częścią;

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 17.12.2020 r. (d.w. 22.12.2020 r.)  DOMREL SOLAR Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Dariusza Frej, ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 24 kwietnia 2020 r.,  zwróciła się do Burmistrza Trzciela o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

Do wniosku inwestor dołączył

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia z płytą CD

2. inwentaryzacje przyrodniczą dla planowanego zadania sporządzoną przez Rafała Miklas

3. mapę w skali 1:20000

4. mapę ewidencyjną w skali 1:4000 z naniesioną granicą obszaru inwestycji, granicą oddziaływania inwestycji,

5. Pełnomocnictwo  -akt notarialny repertorium A numer 1100/2020 Kancelaria Notarialna w Szczecinie

6. Kopia KRS

7. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś, w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta będzie niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 w/cyt. ustawy.

Zgodnie z założeniami inwestora planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

Planowana inwestycja w całości mieścić się będzie w obrębie działki nr 317/1.

Skala przedsięwzięcia będzie miała charakter lokalny, ograniczony do terenu istniejącej działki należącej do osoby prywatnej, realizowane będzie w miejscowości  Jasieniec, obręb 0008 Jasieniec, gmina Trzciel.

Łączna powierzchnia działki nr 317/1 wynosi 6,77 ha, a obszar, który może zostać przekształcony w ramach zamierzenia nie przekroczy 4,0 ha. Moc elektrowni zaplanowano do 2,0 MW.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia postawiona zostanie konstrukcja wsporcza, na której zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Postawiona będzie kontenerowa stacja transformatorowa (możliwa ilość do 2 obiektów), wykonana będzie infrastruktura naziemna i podziemna, ogrodzenie całego terenu zajętego pod inwestycję.

Instalacja będzie bezobsługowa, niewymagająca zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Teren omawianej działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na działce będącej własnością osoby prywatnej i oznaczony wg wypisu z rejestru gruntów następująco:

- działka nr 317/1 o powierzchni łącznej 6,77 ha

grunty orne klasy bonitacyjnej RIVb o powierzchni 3,09 ha,

grunty orne RV o powierzchni 2,64 ha,

grunty orne RVI o powierzchni 1,01 ha,

grunty pod rowami W-RV o powierzchni 0,03 ha,

Warianty przedsięwzięcia.

Wariant „zerowy”.

Wariant „zerowy” polega na niepodejmowaniu realizacji inwestycji, co z kolei przyczynia się do utrwalenia stanu istniejącego, czyli do pozyskiwania energii z paliw kopalnianych. Wariant zerowy wyklucza zapobiegnięcie emisji do atmosfery zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych. W wariancie bezinwazyjnym nie zajdą zmiany w użytkowaniu terenu, dalej będzie on użytkowany rolniczo.

Wariant wnioskodawcy.

Wariant zakłada realizacje inwestycji na działce nr 317/1 w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel. Inwestycja dotyczy budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, kablowych linii elektroenergetycznych SN i nn, kablowych linii sterowania i telekomunikacyjnych, kontenerowych stacji transformatorowych, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na łącznej powierzchni do 4,0 ha.

Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z poborem wody, wytwarzaniem odpadów, emisjami zanieczyszczeń do powietrza, ani emisją hałasu. Oddziaływania te wystąpią na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia. Z uwagi na oddalenie inwestycji od pobliskiej zabudowy mieszkaniowej, etap budowy nie będzie dla mieszkańców uciążliwy.

Wariant alternatywny.

Za racjonalny wariant alternatywny uznać można inną lokalizację inwestycji. Na etapie planowania inwestor rozważał lokalizację na działkach sąsiednich w obrębie Jasieniec, jednakże warunki terenowe zadecydowały o wyborze działki nr 317/1.

Wariant najbardziej korzystny.

Wariant wnioskodawcy stanowi najbardziej korzystny dla środowiska ze względu na dogodniejszą lokalizację instalacji na działce nr 317/1.

Burmistrz Trzciela, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem znak: GP.6220.19.2020.JG z dnia 29.12.2020 r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. o wydanie opinii, czy dla planowanej inwestycji istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – w myśl art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

Jednocześnie pismem i obwieszczeniem znak: GP.6220.19.2020.JG, z dnia 29.12.2020 r., powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w odpowiedzi na wniosek                       z dnia 29 grudnia 2020 r. znak: GP.6220.19.2020.JG (dat wpływu: 4 stycznia 2021 r.), po zapoznaniu się z przedłożonymi przy wniosku załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, działając w oparciu o art. 64 ust. 3 w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) — dalej ustawa o ooś, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 tej ustawy, pismem znak: WZŚ.4220.19.2021.AN, z dnia 13.01.2021 r. (d.w. do UM  14.01.2021r.), wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 31711 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, którego inwestorem jest DOMREL SOLAR Sp. z o.o. ul. Odzieżowa 12 C/ 1, 71-502 Szczecin, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie polega na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy modułów do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 317/1 w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, o powierzchni 6,77ha. Teren przeznaczony pod budowę zespołu elektrowni zajmie powierzchnię do 4,0 ha.

Elektrownia fotowoltaiczna składać się będzie z modułów fotowoltaicznych, konstrukcji i elementów montażowych, infrastruktury technicznej w postaci elektroenergetycznych linii kablowych SN i nn, kablowych linii sterowania i telekomunikacyjnych, kontenerowych stacji transformatorowych nn/SN (do 2 sztuk), dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. Wysokość konstrukcji montażowych nie przekroczy 4 m. Planowana inwestycja zakłada eksploatację zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW, złożonej maksymalnie z 4000 modułów na 1 MW o pojedynczej mocy modułu do 600 W. Po wybudowaniu elektrowni teren inwestycji będzie ogrodzony siatką o wysokości do 2,5 m.

Teren, na którym planowana jest lokalizacja przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś, jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja ta będzie niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 w/cyt. ustawy.

Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Trzciela, a jednym z organów właściwym do wydania opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich, leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliższe obszary objęte ochroną występujące w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia to: Pszczewski Park Krajobrazowy położony w odległości 0,4 km, obszar chronionego krajobrazu „Zbąszyńska Dolina Obry” oraz obszary Natura 2000 PLH080002 Rynna Jezior Obrzańskich i PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry położone w odległości ok. 2,5 km. Ponadto inwestycja nie przecina wyznaczonych korytarzy ekologicznych.

Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, inwestycja zlokalizowana jest na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 59 0 kodzie GW600059, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. Ponadto, przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Dopływ z Jasieńca o kodzie RW6000171878772 — jest to naturalna część wód, jej stan oceniono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych jako niezagrożone; celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na wyżej wskazanych jednolitych częściach wód.

Teren działki przeznaczonej pod inwestycję użytkowany jest rolniczo. Planowana elektrownia słoneczna zlokalizowana będzie na gruntach ornych klas RIVa, RV i RVI. Działka inwestycyjna sąsiaduje z obszarami użytkowanymi rolniczo. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na północny wschód w odległości ok. 250 m od terenu przedsięwzięcia.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Panele będą montowane na stelażach wbijanych w ziemię. Ponadto, w ziemi przebiegać będą kable elektryczne. W głównej mierze oddziaływanie będzie związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w trakcie montażu. Odpady będą magazynowane w wyznaczonym miejscu i przekazywane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter krótkookresowy i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac.

Panele fotowoltaiczne działają bezobsługowo. Na etapie eksploatacji możliwe jest sporadyczne mycie paneli z zastosowaniem wody bez użycia środków chemicznych. Woda opadowa i roztopowa będzie odprowadzana powierzchniowo na teren działki. Odpady powstawać będą jedynie przy okazji prac serwisowych i zagospodarowywane będą przez podmioty prowadzące te prace. Panele będą chłodzone w wyniku naturalnego przepływu powietrza, bez użycia wentylatorów. Hałas emitowany od transformatora w odległości 1 m wynosi ok. 55 dB, natomiast dopuszczalny poziom hałasu w środowisku na terenie zabudowy jednorodzinnej wynosi 50 dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy. Zabudowa ta zlokalizowana jest w odległości ok. 250 m od terenu przedsięwzięcia, w związku z powyższym nie będą przekraczane dopuszczalne poziomy hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną. Emisja pola magnetycznego i elektrycznego od planowanej instalacji będzie znikoma. Kable energetyczne ułożone zostaną w ziemi, co także zminimalizuje ewentualne występowanie pola elektromagnetycznego. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, zostaną one zaopatrzone w szczelne misy olejowe na wypadek ewentualnego wycieku. Panele zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną. Ogrodzenie terenu inwestycji będzie zrealizowane w taki sposób, by nie stanowiło bariery dla zwierząt. Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi ok. 30 lat. Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostaną przekazane odpowiednim podmiotom do utylizacji.

Ze względu na zakres i oddziaływanie ograniczone do terenu lokalizacji, projektowana inwestycja nie będzie w sposób skumulowany oddziaływać na środowisko z innymi przedsięwzięciami. Elektrownia związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych — energii słonecznej. Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływało na zmiany klimatu w rejonie inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), nie jest również wymienione wśród obiektów, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 w/cyt. ustawy. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy budowlanej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac, ocenia się jako bardzo niskie. Ze względu na lokalizację oraz zakres przedsięwzięcia nie zachodzi również ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 15.01.2021r. do Urzędu Miejskiego w Trzcielu wpłynęła Opinia Sanitarna znak: NS.NZ.4201.1.2021 z dnia 12.01.2021r.., w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu z siedzibą Osiedle Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz, działając na podstawie art. 3 pkt la i pkt 2a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 59 z późniejszymi zmianami), art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej uooś, nawiązując do podania Burmistrza Trzciela z dnia 29 grudnia 2020 roku (data wpływu: 31.12.2020 r.) znak sprawy: GP.6220.19.2020.JG, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Domrel Solar Spółka z o. o. ul. Odzieżowa 12C/l,                         71-502 Szczecin, w imieniu której działa pełnomocnik Dariusz Frej ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia (w wariancie wnioskowanym przez inwestora) polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel; inwestor: Domrel Solar Spółka z o. 00 ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin-postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W uzasadnieniu PPIS w Międzyrzeczu podał co następuje:

Dnia 31 grudnia 2020 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wpłynęło podanie Burmistrza Trzciela z dnia 29 grudnia 2020 roku, znak sprawy: GP.6220.19.2020.JG w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel; inwestor: Domrel Solar Spółka z o. o. ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin. Do podania dołączono: wniosek inwestora o wydanie decyzji środowiskowej oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną przez zespół autorów pod kierunkiem Dariusza Freja, data sporządzenia karty: grudzień 2020 r.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z S 3 ust. I pkt 54b (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy uooś, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Będzie ona niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę — wydanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami), o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 uooś. Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 uooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu jest organem właściwym do wydania opinii, o której mowa w art. 64 ust. I pkt 2 uooś.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce nr ewid. 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel. Powierzchnia działki wynosi 6,77 ha. Obszar, który może zostać przekształcony w ramach zamierzenia nie przekroczy powierzchni 4,0 ha. Teren przeznaczony pod inwestycję stanowią grunty orne, obecnie użytkowane rolniczo. W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny rolne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (pojedynczy budynek mieszkalny jednorodzinny) znajduje się w odległości około 240 m od granicy działki, na której planowany jest zespół elektrowni fotowoltaicznych. Dojazd do działki odbywać się będzie z drogi gminnej o nawierzchni naturalnej położonej na działce nr 316. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2 MW planuje się montaż następujących elementów: moduły fotowoltaiczne wyposażone w powłoką antyrefleksyjną (do 8.000 szt. modułów, o pojedynczej mocy modułu do 600 W), zainstalowane na stelażach o konstrukcji stalowej i aluminiowej, nachylonych do powierzchni gruntu, osadzonych w gruncie rodzimym na głębokość do 3 m, maksymalna wysokość konstrukcji do 4 m, przewiduje się mycie modułów przy użyciu czystej wody bez stosowania środków chemicznych, chłodzenie modułów odbywać się będzie w sposób naturalny; inwerterów zainstalowanych na konstrukcji pod modułami; kontenerowej, prefabrykowanej stacji transformatorowej (do 2 szt.) z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielnicy niskiego napięcia, komór transformatorowych oraz rozdzielnicy średniego napięcia, planuje się zastosowanie transformatorów suchych lub olejowych, o poziomie mocy akustycznej około 80 dB(A), ze szczelną misą olejową o pojemności minimum 100 % zawartości oleju w transformatorze oraz niezbędnej infrastruktury technicznej (wjazd na działkę, drogi wewnętrzne o szerokości do 5 m i nawierzchni naturalnej, z płyt betonowych lub nawierzchni tłuczniowej; ścieżki technologiczne o nawierzchni naturalnej; kablowe linie elektroenergetyczne; kablowe linie sterowania i telekomunikacyjne; urządzenia i aparaty pomiarowe; aparaty i urządzenia zabezpieczające; oświetlenie sterowane czujkami ruchu; monitoring wizyjny; system alarmowy; ogrodzenie o konstrukcji ażurowej, pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji).

Planowany zespół elektrowni fotowoltaicznych ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna. Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wyniesie około 30 lat. Energia elektryczna będzie przesyłana do sieci elektroenergetycznej operatora. Planowany zespół elektrowni fotowoltaicznych będzie w pełni bezobsługowy, przewiduje się jedynie okresowe przeglądy pracy instalacji. Obszar na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem 3 zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód.

Przewidywane oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą polegać na: wytwarzaniu pola elektromagnetycznego (stacje transformatorowe, urządzenia i linie elektroenergetyczne), powstawaniu wód opadowych i roztopowych (będą one odprowadzane powierzchniowo do gruntu), wytwarzaniu i okresowym magazynowaniu odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne), emisji hałasu (ruch pojazdów, praca maszyn i urządzeń budowlanych, praca stacji transformatorowych) i emisji zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego (substancje ropopochodne z pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń budowlanych). Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przewidywane oddziaływania oraz emisje związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą nieznaczne oraz nie wykroczą poza standardy jakości środowiska. Nie będą one negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. Obszar oddziaływania planowanego zespołu elektrowni fotowoltaicznych zawierać się będzie w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny. Planowana inwestycja nie ma powiązania z innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu po rozważeniu wszelkich okoliczności, dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób stwierdza, że realizacja planowanego przedsięwzięcia na opisanych powyżej warunkach nie powinna stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Tym samym, kierując się wymogiem art. 63 uooś należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. z siedzibą ul. Walczaka 25a; 66-400 Gorzów Wlkp. opinią znak: PO.ZZŚ.1.435.1m.2020.EM z dnia 15.01.2021r. (d.w. 19.01.2021r.) na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia               3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Trzciela z dnia 29.12.2020 r. znak: GP.6220.19.2020.JG o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr ewid. 317/1 obręb Jasieniec gm. Trzciel, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadniając swoje stanowisko Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. przedstawił co następuje:

W dniu 04.01.2020 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. wpłynął wniosek Burmistrza Trzciela z dnia 29.12.2020 r. znak: GP.6220.19.2020.JG o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr ewid. 317/1 obręb Jasieniec gm. Trzciel.

Do ww. wniosku dołączono kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną w grudniu 2020 r. W wystąpieniu zawarto również informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp., stwierdza co następuje.

Planowane przedsięwzięcie Burmistrz Gminy Sieraków zakwalifikował do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w S 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z danych zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotem inwestycji będzie budowa instalacji paneli fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. kablowych linii elektroenergetycznych SN i nn, kablowych linii sterowania i telekomunikacyjnych, kontenerowych stacji transformatorowych, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ewid. 317/1 obręb Jasieniec gm. Trzciel o powierzchni 6,77 ha. Obszar inwestycji przeznaczony pod budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznych będzie zajmować powierzchnię do 4,0 ha. Obszar ten w całości jest użytkowany rolniczo. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości ok. 240 m od terenu inwestycji. Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano na gruntach ornych klasy RIVb, RV i RVl.

Zabudowa elektrowni fotowoltaicznej wykonana zostanie z lekkiej konstrukcji montażowej, składającej się z pionowych słupów stalowych lub aluminiowych, wbijanych lub wkręcanych bezpośrednio w ziemię na głębokość do 3,0 m każdy. Do zakotwionych słupów przykręcone zostaną odpowiednie elementy konstrukcyjne, na których to z kolei zamontowane zostaną moduły fotowoltaiczne. Wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy 4 m nad poziom terenu.

Planowana inwestycja zakłada eksploatację zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW, złożonej z maksymalnie 4000 modułów na 1 MW mocy o pojedynczej mocy modułu do 600 W. Moduły będą połączone wewnętrznym okablowaniem tworzącym sekcje, które zostaną połączone z falownikami napięcia (inwertery DC/AC). Inwertery za pomocą linii kablowych nn zostaną połączone z planowanymi stacjami transformatorowymi nn/SN, wyposażonymi w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające.

W stacji transformatorowej typu kontenerowego zastosowany zostanie transformator suchy lub olejowy. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, zabezpieczenie środowiska gruntowo — wodnego realizowane będzie poprzez instalację indywidualnej misy olejowej, która wykonana zostanie z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, a jej pojemność będzie wystarczająca aby pomieścić minimum 100% zawartości oleju w transformatorze. Obiekt zostanie wyposażony w urządzenia i aparaty pomiarowe, aparaty i urządzenia zabezpieczające, aparaty służące do dokonywania operacji łączeniowych, pomiaru energii, sterowania transmisji danych. Poszczególne moduły będą ustawione na konstrukcjach wsporczych z zachowaniem odpowiednich odstępów. Przestrzeń pomiędzy panelami zostanie wykorzystana pod ścieżki technologiczne, które nie będą utwardzane, stanowiąc teren biologicznie czynny.

Celem wyprowadzania wyprodukowanej energii elektrycznej, elektrownia fotowoltaiczna zostanie podłączona do sieci elektroenergetycznej operatora, projektowaną linią kablową SN wyprowadzoną ze stacji transformatorowej do punktu przyłączenia.

Układ drogowy na terenie elektrowni fotowoltaicznej stanowić będą drogi wewnętrzne gruntowe z płyt betonowych lub z nawierzchnią tłuczniową, połączone z istniejącym systemem dróg publicznych. Szerokość dróg wewnętrznych wyniesie do 5 m. Dostęp do planowanej inwestycji zostanie zapewniony przez lokalizację zjazdu z istniejącej drogi.

Po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej teren zostanie ogrodzony siatką o wysokości do 2,5 m. Cały teren zostanie objęty monitoringiem wizyjnym i systemem alarmowym. Ogrodzenie terenu elektrowni zostanie wykonane z siatki o oczkach umożliwiających swobodną migrację drobnych zwierząt. Siatka będzie mocowana do słupków bez konieczności wykonania podmurówki.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu planowanego przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu, w granicach działki inwestycyjnej, na której posadowiona zostanie instalacja.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie, który nie jest objęty formami ochrony przyrody, wyznaczonymi zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55). W zasięgu jego oddziaływania nie występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne. Znajduje się natomiast główny zbiornik wód podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600059, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Ta część wód jest monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) to:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

- ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Zasoby JCWPd PLGW600059 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzania ludności w wodę do spożycia.

Jednocześnie inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze JCWP Dopływ z Jasieńca o kodzie RW6000171878772 i sklasyfikowana jest jako naturalna część wód. Obecnie stan tej JCWP jest dobry a osiągnięcie dobrego stanu jest niezagrożone. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry stan ekologiczny i chemiczny.

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, skalę i zasięg oddziaływania oraz przy zastosowaniu rozwiązań technologicznych i technicznych minimalizujących negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko, stwierdzić należy, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje negatywnego oddziaływania dla wód powierzchniowych i podziemnych, jak również nie będzie miało wpływu dla założonych celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo — wodne zapewnią jego ochronę.

Przy przyjętych rozwiązaniach technologicznych prace na etapie realizacji, eksploatacji bądź likwidacji przedsięwzięcia nie będą generować presji oddziałujących na zasoby wodne. Potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych, mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn i środków transportu (wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych). Jednak, przy wykonywaniu wszystkich prac z należytą dbałością i z właściwą eksploatacją i konserwację sprzętu, maszyn i środków transportu wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Używany sprzęt ma być sprawny technicznie, ma posiadać wszelkie wymagane przeglądy i atesty dopuszczające do użytkowania i pracy, a ponadto mają być dostępne sorbenty neutralizujące ewentualne zanieczyszczenia.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji i jednocześnie poproszono o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.

Burmistrz Trzciela po przeanalizowaniu wydanych opinii, wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania, o których mowa w  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a zwłaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego przedsięwzięcia, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, stwierdził brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie pismem  i obwieszczeniem  znak: GP.6220.19.2020.JG, z dnia 28.01.2021r., Burmistrz Trzciela zawiadomił strony postepowania o wydanych opiniach, o zgromadzonym materiale dowodowym w powyższej sprawie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, przed wydaniem decyzji środowiskowej, w myśl art. 10 ustawy k.p.a. oraz art. 49 kpa i 74 ust. 3 ustawy ooś, gdyż w powyższym postepowaniu brało udział więcej niż 10 stron.

W trakcie prowadzonego postepowania nie wpłynęły jakiekolwiek wnioski, skargi czy uwagi.

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej mogącej wywołać niepożądane skutki w środowisku.

Ponadto z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny bez ryzyka transgranicznych oddziaływań ze względu na znaczną odległość od granicy państwa.

W celu prawidłowego funkcjonowania inwestycji oraz poprawy jakości środowiska konieczna jest budowa

zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z zaleceniem wskazanym w pkt 3 od ppkt 3.1 do 3.16. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 w/cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w terminie określonym w art. 72 ust. 3 i 4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Trzciela, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową zgodnie z załącznikiem część I, poz.45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020 r, poz. 1546, ze zm.).

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek

Załącznik graficzny do decyzji nr 4 / 2021 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Działka nr 317/1 położona w obrębie 0008 Jasieniec,  gmina Trzciel.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek