Trzciel, dnia: 09.09.2021 r.

GP.6220.5.2021.JG

DECYZJA  Nr  9 / 2021

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735) oraz  art.71 ust. 2 pkt 2, art.73 ust. 1, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a także      § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2021r. (d.w. 12.07.2021 r.), złożonego przez Gminę Trzciel, której pełnomocnikiem jest  Pani Maria Dąbrowska – „HYDROCONSULT” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań

bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

„wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec”, na działce nr 227/1, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

realizowanego przez:

Gminę Trzciel z siedzibą , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.

i  jednocześnie:

określam

I.  1.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na „wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m³/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec”, na działce nr 227/1, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Wykonanie urządzeń wodnych polegać będzie na przystosowaniu otworów hydrogeologicznych–studni nr 3 i 4 do poboru wody, wynoszącego nie mniej niż 10,0m³/h.

Głębokość planowanych urządzeń wodnych–studni nr 3 i 4 będzie mniejsza niż 100 m (projektowana głębokość wierceń około 85m).

Inwestorem jest Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.

Pełnomocnik Maria Dąbrowska - „HYDROCONSULT” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Użytkownik POŚ „Mrówka” z siedzibą ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.

Właścicielem działek nr 227/1 jest Gmina Trzciel.

Według ewidencji gruntów działka nr 227/1 o pow. 0,24 ha stanowi grunty orne klasy bonitacyjne RV                                  o powierzchni 0,18 ha oraz RVI o powierzchni 0,06 ha.

Ujęcie wód podziemnych w Łagowcu należy do Gminy Trzciel, użytkowane jest przez Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o. w Trzcielu i składa się obecnie z jednej czynnej studni i jednej nieczynnej przeznaczonej do likwidacji.

2.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

W rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się cmentarze, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Planowana inwestycja nie leży w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, osuwania się mas zmiennych oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu obowiązujących przepisów o ochronie dóbr kultury, gruntów rolnych i leśnych. Po dokonaniu analizy powyższych informacji należy stwierdzić, że planowana inwestycja, z racji swojej wielkości i charakteru nie będzie miała negatywnego wpływu na dobra kultury oraz inne dobra.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

a) - Do prac budowlanych wykorzystywać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające

go do użytkowania,

b) - Teren planowanej inwestycji wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego

zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,

c) - Wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu prowadzić na terenie stałych baz wykonawcy lub w

specjalistycznych punktach serwisowych,

d) – Ograniczyć powierzchnię robót do niezbędnego minimum. Uporządkować teren budowy po zakończeniu

robót budowlanych,

e) – Wykonać szczelne obudowy projektowanych studni. Teren wokół otworów studziennych odpowiednio

wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu przed napływem wód opadowych lub roztopowych oraz

zapewnienia ich odpływu,

f) – Urządzenia do poboru wód utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym, a także zachowywać

czystość w obudowie studni, jak i w jej otoczeniu,

g) - W trakcie prac budowlanych (podczas wykonywania przyłączy) chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem

wodami opadowymi lub roztopowymi oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.

W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie może wykraczać

poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. W przypadku odwadniania wykopów

budowlanych, a także odprowadzania wód z wykopów, należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne,

h) – Wodę z przedmiotowych studni pobierać w oparciu o udokumentowane zasoby eksploatacyjne, bez

przekraczania ustalonej wydajności eksploatacyjnej,

i) –  Planowany pobór prowadzić w sposób zapewniający zachowanie równowagi pomiędzy poborem, a

zasilaniem ujmowanej warstwy wodonośnej,

j) – Ewidencjonować wyniki pomiarów ilości pobieranej wody oraz wyniki pomiarów zalegania zwierciadła wody,

k) – Uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych,

l) – Pobór wód w ilościach równych ustalonym zasobom eksploatacyjnym prowadzony będzie zgodnie z

potrzebami  wodociągu i nie naruszy reżimu hydrologicznego w danym rejonie i praw osób trzecich, w myśl

racjonalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych,

m) - Powstałe odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach przeznaczonych dla poszczególnych

rodzajów odpadów w pojemnikach i/lub kontenerach oraz/lub magazynować na szczelnym, utwardzonym

podłożu, a następnie w miarę możliwości przekazywać je do najbliżej położonego miejsca, w którym mogą

być przetworzone,

n) - Jeśli zajdzie taka potrzeba ujmowaną wodę należy poddać procesom uzdatniania. Uzyskać stosowne

pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do

odbiornika,

o) – W przypadku likwidacji ujęć należy wypełnić otwory piaskiem - żwirem wymieszanym ze środkiem

dezynfekującym, oraz wykonać korek iłowo – cementowy, a teren poddać rekultywacji,

p) -  Zastosować materiały budowlane posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa  ITB.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

W dokumentacji uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

3.1. Zastosować materiały i technologie bezpieczne ekologicznie,

3.2. W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków

pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu,

3.3. Projektowane otwory hydrogeologiczne nr 3 i 4 eksploatować naprzemiennie ze studnią nr 2a, w ramach

ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia,

3.4. W fazie budowy -  roboty geologiczne –wiercenia  otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 wykonywać w sposób

umożliwiający ochronę gruntów, teren projektowanych robót ograniczyć do niezbędnej powierzchni

wymaganej  dla  bezpieczeństwa ich prowadzenia, transport wiertnicy wraz z oprzyrządowaniem, narzędzi

wiertniczych i niezbędnych materiałów winien odbywać się po ustalonej ze Zleceniodawcą drodze

dojazdowej, urządzenie wiertnicze ustawić na folii zabezpieczającej powierzchnię gruntu przed

ewentualnymi awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych, przed przystąpieniem do wiercenia

każdego z otworów w miejscu wykopywania dołu urobkowego przewidzieć zdjęcie warstwy gleby i złożenie

jej na pryzmie poza obrębem zestawu wiertniczego, po zakończeniu robót dół ten oczyścić z urobku, a

następnie zlikwidować i przykryć warstwą z uprzednio składowanej gleby, teren doprowadzić do stanu

pierwotnego, roboty instalacyjne wykonywać na terenie będącym własnością Gminy Trzciel, teren robót

związany z montażem poszczególnych gotowych elementów ograniczyć do niezbędnej powierzchni

wymaganej dla bezpieczeństwa ich prowadzenia, transport narzędzi, sprzętu i niezbędnych materiałów

powinien się odbywać po istniejących drogach dojazdowych, projektowany zakres prac powinien eliminować

wpływ prac montażowych na środowisko,

3.5. W fazie eksploatacji - wpływ eksploatacji ujęcia na warunki środowiskowe ograniczyć do niewielkiej

powierzchni działki zajętej przez obudowę studni nr 3 i 4 zgodnie z „Projektem robót geologicznych …”[2],

3.6. Ustanowić strefę ochronną ujęcia obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla projektowanych

otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4,

3.7. Wyznaczyć teren ochrony pośredniej dla ujęcia wody, z którego woda będzie wykorzystywana do

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz do zaopatrzenia zakładów

wymagających wody wysokiej jakości, wyznaczenie terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powinno

wynikać z przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z ustawą Prawo wodne,

3.8. Hałas wywoływany pracą zestawu wiertniczego, pracującego silnika wysokoprężnego wiertnicy oraz pracą

narzędzi wiertniczych powstający podczas wiercenia i filtrowania otworu, odniesiony do 8 godzinnego

dobowego wymiaru czasu pracy oraz do tygodnia pracy, a także maksymalny poziom dźwięku wynikający z

pracy silnika oraz używania sprzętu i osprzętu wiertniczego nie powinien przekraczać wartości

dopuszczalnej granicy tj. 85 dB i 115 dB,

3.9. Pracownicy zatrudnieni na wiertni powinni być wyposażeni w ochronniki słuchu i ewentualnie je zakładać jeśli

zastosowana maszyna wiertnicza będzie powodowała hałas wymagający ich stosowania,

3.10. W celu ochrony powietrza - podczas wiercenia otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 emisja spalin do

atmosfery  powinna następować poprzez wykorzystywanie napędu wiertni z silnika spalinowego, ilość

spalanych substancji nie powinna przekroczyć dopuszczalnych wskaźników,

3.11. W celu ochrony przed odpadami, podczas wiercenia otworu nr 3 i otworu nr 4 do projektowanej głębokości

metodą okrętno –udarową, powstały urobek winien być wywieziony na składowisko odpadów i może tam

być składowany w sposób nieselektywny lub przekazany uprawnionemu podmiotowi do utylizacji,

opakowania pozostałe po zabudowie urządzenia wodnego nr 3 i 4 należy zabrać z miejsca prac i przekazać

do unieszkodliwienia w punktach do tego przeznaczonych, podczas wykonywania wiercenia otworów

hydrogeologicznych nr 3 i 4 oraz ich zabudowy i obudowy pracownicy winni korzystać z zaplecza

socjalnego, jakim jest barakowóz z systemem sanitarnym czyszczonym przez profesjonalną firmę sanitarną,

3.12. Z uwagi na pobór wód podziemnych należy przewidzieć monitoring ujęcia w zakresie poboru wód, stanów

zwierciadła wód i jakości wody, pomiar ilości pobranej wody winien odbywać się minimum raz na miesiąc,

jako wskazanie wodomierzy/przepływomierzy zamontowanych w obudowach urządzeń, poziom położenia

zwierciadła wody winien być monitorowany okresowo, tak podczas pracy celem określenia dynamicznego

zwierciadła wody przy danej wydajności, jak i po jego wyłączeniu celem określenia statycznego zwierciadła

wody, częstotliwość poborów wody do badań fizyczno-chemicznych prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyniki odczytów

wodomierzy/przepływomierzy, pomiarów zalegania zwierciadła wody oraz analiz fizyczno-chemicznych

należy archiwizować w prowadzonych „książkach eksploatacji studni” lub „zeszytach obserwacji”.

4.   Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Ryzyko wystąpienia awarii nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

5.   Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Inwestycja nie ma transgranicznego oddziaływania.

6.   Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

II.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i jest jej integralną częścią;

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 07.07.2021r. (d.w. 12.07.2021 r.), Gmina Trzciel reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Marię Dąbrowską – „HYDROCONSULT” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 06.07.2021 r., zwróciła się do Burmistrza Trzciela o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec”, na działce nr 227/1, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Do wniosku inwestor dołączył

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia z płytą CD

2. wypis z rejestru gruntów dla działki nr 227/1 i działek w obszarze oddziaływania

3. mapę ewidencyjną w skali 1:1000

4. mapę ewidencyjną w skali 1:1000 z naniesioną granicą obszaru inwestycji, granicą oddziaływania inwestycji,

5. Pełnomocnictwo z dnia 06.07.2021 r.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś, w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta będzie niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 w/cyt. ustawy.

Zgodnie z założeniami inwestora planowane przedsięwzięcie obejmować będzie wykonanie urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m³/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec”, na działce nr 227/1, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Planowana inwestycja w całości mieścić się będzie w obrębie działki nr 227/1, obręb 0011 Łagowiec.

Skala przedsięwzięcia będzie miała charakter lokalny, ograniczony do terenu istniejącej działki należącej do Gminy Trzciel z siedzibą ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, a znajdującej się w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „Mrówka”Sp. z o.o. , z siedzibą ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.

Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni nr 3 i 4 o głębokości około 85m (każda) oraz wykonaniu urządzenia wodnego powierzchnia przedsięwzięcia wyniesie około 80,0m² dla każdej projektowanej studni–w granicach działki nr 227/1, obręb Łagowiec.

Na etapie eksploatacji powierzchnia przedsięwzięcia ograniczy się do niewielkiej powierzchni działki, tj. 3,84 m² zajętej przez obudowę studni nr 3 i 3,84 m² zajętej przez obudowę studni nr 4.

Teren omawianej działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na działce będącej własnością Gminy Trzciel

i oznaczony wg wypisu z rejestru gruntów następująco:

** działka nr 227/1 o powierzchni łącznej 0,24 ha

grunty orne RV o powierzchni  0,18 ha

grunty orne RVI o powierzchni 0,06 ha

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

Obszar, na którym zlokalizowane są projektowane urządzenia wodne porośnięty jest obecnie nieliczną roślinnością trawiastą i zajmuje powierzchnie 0,24 ha.

Ze względu na bardzo małą powierzchnię przedsięwzięcia na etapie realizacji –80m2 przy studni nr 3                     i 80m2 przy studni nr 4, oraz jeszcze mniejszą na etapie eksploatacji dwóch urządzeń wodnych                                       tj. 3,84m2 (każde), nie będzie ono miało znaczącego wpływu na szatę roślinną oraz zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej. W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest wysokiej szaty roślinnej.

Inwestycja nie będzie miała wpływu na różnorodność biologiczną obszaru.

*  Warianty przedsięwzięcia - nie przewiduje się wariantów alternatywnych przedsięwzięcia.

*  Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

**  Ilość wody i energii

Wykonanie wiercenia otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4

Podczas wykonywania wierceń hydrogeologicznych metodą okrętno -udarową niezbędna jest woda. Jej ilość na etapie projektowania otworów hydrogeologicznych jest niemożliwa do określenia.

Wiercenie otworów będzie wykonywane wiertnicą posiadającą napęd z silnika spalinowego. Energia elektryczna na tym etapie nie będzie wykorzystywana.

*  Wykonanie urządzenia wodnego –zabudowa i obudowa otworu hydrogeologicznego nr 3 i 4

Podczas wykonywania wylewki betonowej zostanie wykorzystane około 1,15 m3 betonu towarowego (300 kg cementu, 2000 kg piasku i żwiru oraz 200 l wody) dla każdej studni.

Podczas wykonywania urządzenia wodnego energia elektryczna nie będzie wykorzystywana.

*  Eksploatacja urządzeń wodnych

W trakcie eksploatacji urządzeń wodnych, dostarczanie wody nie jest wymagane.

W trakcie eksploatacji urządzeń wodnych energię elektryczną zużywać będą pompy głębinowe.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną jednego urządzenia wodnego w czasie eksploatacji wynosić będzie około 10-20 kW, w zależności od wyników pompowania oczyszczającego i pomiarowego studni, tj. uzyskanej wydajności, a zatem od rodzaju zastosowanej pompy głębinowej.

Nie przewiduje się używania energii cieplnej i gazowej.

*  Ilość wykorzystywanych surowców i materiałów

Wykonanie wiercenia otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4

Materiały niezbędne do wykonania wiercenia otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4:

• rury wiertnicze ϕ 620 mm –około 21m x 2 studnie = ~42 m,

• rury wiertnicze ϕ508 mm –około 53m x 2 studnie = ~106 m,

• rury wiertnicze ϕ 457mm –około 85m x 2 studnie = ~170 m,

• rury studzienne PVC-KV ϕ 300/330mm pełne –około 65,5m x 2 studnie=~131 m,

• filtr studzienny PVC -KV ϕ 300/330mm –około 20m x 2 studnie = ~40 m,

• obsypka piaszczysto –żwirowa –około 2,5m3 x 2 studnie = ~5 m3,

• materiał ilasty w ilości około 3,2m3 x 2 studnie =~6,4m3 i materiał piaszczysto –żwirowy w ilości około 0,9m3 x 2

studnie = ~1,8m3.

*  Wykonanie urządzeń wodnych–zabudowa i obudowa otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4

Materiały niezbędne do wykonania urządzeń wodnych:

• pompa głębinowa–2 sztuki,

• rury eksploatacyjne,

• wodomierz/przepływomierz –2 sztuki,

• beton towarowy –1,15 m3 x 2 studnie = 2,30 m3,

• obudowa naziemna wraz z głowicą (gotowe elementy)–2sztuki.

*  Eksploatacja urządzenia wodnego

Na etapie eksploatacji urządzeń wodnych nie będą wykorzystywane żadne surowce i materiały.

Burmistrz Trzciela, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem znak: GP.6220.5.2021.JG z dnia 26.07.2021r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Zielonej Górze o wydanie opinii, czy dla planowanej inwestycji istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – w myśl art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.).

Jednocześnie pismem i obwieszczeniem znak: GP.6220.5.2021.JG, z dnia 26.07.2021 r., powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, opinią znak: WZŚ.4220.558.2021.SL z dnia 11 sierpnia 2021 r. (d.w. do UM 13.08.2021r.), działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, zwanej dalej ustawą o ooś), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel z 26 lipca 2021r., znak: GP.6220.5.2021.JG (wpłynął do organu: 29 lipca 2021 r.) o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.:  „Wykonanie dwóch urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie”,  po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Gmina Trzciel, uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 o ooś, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięci polega na wykonaniu urządzeń wodnych – studni nr 3 i 4 do poboru wody. Głębokość planowanych urządzeń będzie nie mniejsza niż 100 m, a projektowana głębokość wierceń około 85 m. Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 227/1 obręb Łagowiec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki.

Obecnie ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w m. Łagowiec składa się dwóch studni: studnia nr 2a (czynna) i nr 1 (nieczynna).

Nowoprojektowane studnie uzbrojone będą w obudowę nadziemną oraz w urządzenia do poboru wody i kontroli pracy studni. Wydajność eksploatacyjna studni wynosiła będzie 90 m3/h.

Analizowana inwestycja, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, zatem stanowi planowane przedsięwzięcie określone art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy o ooś.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, organem właściwym w sprawie wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o ooś, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Dla terenu planowanego przedsięwzięcia brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zapisem art. 6 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) stanowiącym, że „celem publicznym w rozumieniu ustawy są: (…) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;”, planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do inwestycji celu publicznego.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych i w ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich i leśnych, w obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w graniach obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliżej położonym obszarem objętym ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098, z późn. zm.), w stosunku do planowanej inwestycji jest Obszar Chronionego Krajobrazy Rynny Obrzycko  Obrzańskie oddalone około 0,75 km  od analizowanej inwestycji. Ponadto w odległości około 1,4 km od granic inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH080001.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w obszarze korytarza ekologicznego Lasy Wielkopolskie – Bory Zielonogórskie KPdC-21D. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie jednak wiązać się z zagrożeniem dla ciągłości ww. korytarza i nie będzie wpływać negatywnie na jego cele ochrony.

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód podziemnych (GZWP) nr 144 – Dolina Kopalna Wielkopolska. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 69, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o nazwie Gniła Obra do wypływu z jeziora  Wojnowskiego Zachodniego z jeziorem Wojnowskim Wschodnim i jeziorem Różańskimi RW60001715687 – jest to naturalna część wód, jej stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako niezagrożone.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami na środowisko, ponieważ polegał będzie na uzbrojeniu otworów studziennych w niezbędne urządzenia służące do ujmowania wód. Odwiercone otwory projektuje się uzbroić wykonując dla każdej studni fundament/podest z betonu, na którym zostanie posadowiona obudowa napowierzchniowa. Po wykonaniu robót montażowych, tj. po zainstalowaniu obudowy i pozostałej armatury wodociągowej (pompy głębinowej i rur tłocznych), a także wykonaniu pozostałych prac instalacyjnych, inwestycja będzie gotowa do pracy. Etap ten będzie związany z robotami ziemnymi oraz montażowymi, występować będą emisje hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą maszyny i pojazdy budowlane. Powstaną też niewielkie ilości odpadów, głównie z grup 15 i 17.  Wykorzystanie sprawnego sprzętu spełniającego wymogi dopuszczające go do użytku powinno zagwarantować jego niewielki wpływ na środowisko. Przejściowy i krótkotrwały charakter oddziaływania w fazie budowy pozwala sądzić, że prace związane z realizacją inwestycji będą miały pomijalny wpływ na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny.

Eksploatacja studni będzie polegała na poborze wód podziemnych w ilościach nieprzekraczających dopuszczalnych zasobów eksploatacyjnych. Etap eksploatacji studni nie jest związany z emisją zanieczyszczeń do powietrza, ścieków bytowych czy przemysłowych. Praca instalacji poboru wody podziemnej nie będzie powodowała wytwarzania odpadów. Zainstalowana pod powierzchnią terenu pompa daje gwarancję, że hałas emitowany podczas jej pracy będzie tłumiony do poziomu dopuszczalnego w warstwie gruntowo-wodnej.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała również wpływu na klimat.

Materiały wykorzystywane w toku budowy to: woda, piasek, kruszywo, tworzywa sztuczne, beton i humus.

Planowane przedsięwzięcie pozostanie bez istotnego wpływu na regionalne uwarunkowania klimatyczne. Przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter jest odporne na efekty zmian klimatycznych.

Przedsięwzięcie nie jest także związane z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz analizie bezpośrednich i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także po uwzględnieniu uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, zważywszy na uwarunkowania określone w    art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dokument podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem.

Dnia 12.08.2021r. do Urzędu Miejskiego w Trzcielu wpłynęła Opinia Sanitarna znak: NS.NZ.4201.97.2021 z dnia 10.08.2021r., w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu z siedzibą                                 Osiedle Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz, działając na podstawie art. 3 pkt 1a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 195), art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej uooś, nawiązując do podania Burmistrza Trzciela z dnia 26 lipca 2021 roku znak sprawy: GP.6220.5.2021 .JG (data wpływu: 30.07.2021 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Gminę Trzciel ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Maria Dąbrowska wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia (w wariancie wnioskowanym przez inwestora) polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec, na działce nr ewid. 227/1 obręb Łagowiec, gmina Trzciel; inwestor: Gmina Trzciel ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel — postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W uzasadnieniu PPIS w Międzyrzeczu podał co następuje:

Dnia 30 lipca 2021 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wpłynęło podanie Burmistrza Trzciela z dnia 26 lipca 2021 roku, znak sprawy: GP.6220.5.2021.JG, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec, na działce nr ewid. 227/1 obręb Łagowiec, gmina Trzciel; inwestor: Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel. Do podania dołączono: wniosek inwestora o wydanie decyzji środowiskowej oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną przez zespół autorów pod kierunkiem dr Michaliny Flieger -Szymańskiej, data sporządzenia karty: lipiec 2021 rok. Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych..., inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy uooś, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Będzie ona niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 uooś. Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 uooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu jest organem właściwym do wydania opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 uooś.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce nr ewid. 227/1 w obrębie Łagowiec, gmina Trzciel, na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Łagowiec. Dojazd do działki odbywać się będzie z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej położonej na działce nr 107/1. W najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się tereny rolne. Obszar na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie znajduje się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych — GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska oraz w obrębie strefy ochronnej istniejacego ujęcia wód podziemnych. Obecnie ujęcie wód podziemnych w m. Łagowiec składa się z dwóch studni: studnia nr 2a (czynna) i studnia nr 1 (nieczynna), przeznaczona do likwidacji. Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu studni nr 3 i 4 0 głębokości około 85 m do poboru wód podziemnych z wydajnością eksploatacyjną każdej studni około 90 m3/h.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przewidywane oddziaływania oraz emisje związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą nieznaczne oraz nie wykroczą poza standardy jakości środowiska. Nie będą one powodować zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Obszar oddziaływania ujęcia wód podziemnych zawierać się będzie w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu po rozważeniu wszelkich okoliczności, dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób stwierdza, że realizacja planowanego przedsięwzięcia na opisanych powyżej warunkach nie powinna stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Tym samym, kierując się wymogiem art. 63 uooś należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze z siedzibą ul. Ptasia 2b, 65-514 Zielona Góra, opinią znak: WR.ZZŚ.7.435.257.2021.MLW z dnia 12.08.2021r. (d.w. 13.08.2021r.) na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), a także 53 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), odpowiadając na pismo Burmistrza Trzciela z dnia 26 lipca 2021 r., znak: GP.6220.5.2021.JG (data wpływu: 30 lipca 2021 r.) oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Gminę Trzciel reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Marię Dąbrowską Hydroconsult Sp. z o.o., wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dwóch urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec”, gm. Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1.   Do prac budowlanych wykorzystywać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go

do użytkowania.

2.   Teren planowanej inwestycji wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego

zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

3.   Wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu prowadzić na terenie stałych baz wykonawcy lub w

Specjalistycznych punktach serwisowych.

4.   Ograniczyć powierzchnię robót do niezbędnego minimum. Uporządkować teren budowy po zakończeniu robót

budowlanych.

5.   Wykonać szczelne obudowy projektowanych studni. Teren wokół otworów studziennych odpowiednio

wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu przed napływem wód opadowych lub roztopowych oraz

zapewnienia ich odpływu.

6.   Urządzenia do poboru wód utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym, a także zachowywać

czystość w obudowie studni, jak i w jej otoczeniu.

7.   W trakcie prac budowlanych (podczas wykonywania przyłączy) chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem

wodami opadowymi lub roztopowymi oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.

W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie może wykraczać

Poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. W przypadku odwadniania wykopów

budowlanych, a także odprowadzania wód z wykopów, należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne.

8.   Wodę z przedmiotowych studni pobierać w oparciu o udokumentowane zasoby eksploatacyjne, bez

przekraczania ustalonej wydajności eksploatacyjnej.

9.   Planowany pobór prowadzić w sposób zapewniający zachowanie równowagi pomiędzy poborem, a

zasilaniem ujmowanej warstwy wodonośnej.

10.   Ewidencjonować wyniki pomiarów ilości pobieranej wody oraz wyniki pomiarów zalegania zwierciadła wody.

11.   Uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych.

12.   Pobór wód w ilościach równych ustalonym zasobom eksploatacyjnym prowadzony będzie zgodnie z

potrzebami  wodociągu i nie naruszy reżimu hydrologicznego w danym rejonie i praw osób trzecich, w myśl

racjonalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych.

13.   Powstałe odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach przeznaczonych dla poszczególnych

rodzajów odpadów w pojemnikach i/lub kontenerach oraz/lub magazynować na szczelnym, utwardzonym

podłożu, a następnie w miarę możliwości przekazywać je do najbliżej położonego miejsca, w którym mogą

być przetworzone.

14.   Jeśli zajdzie taka potrzeba ujmowaną wodę należy poddać procesom uzdatniania. Uzyskać stosowne

pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do

odbiornika.

15.   W przypadku likwidacji ujęć należy wypełnić otwory piaskiem - żwirem wymieszanym ze środkiem

dezynfekującym, oraz wykonać korek iłowo - cementowy a teren poddać rekultywacji.

Uzasadniając swoje stanowisko Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze przedstawił co następuje:

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Trzciela pismem z dnia 26 lipca 2021 r., znak: GP.6220.5.2021.JG wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) planowana inwestycja zalicza do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 73.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 227/1, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie. Działka posiada powierzchnię 0,24 ha , powierzchnia przedsięwzięcia wyniesie około 80,0 m 2 dla każdej projektowanej studni. Na etapie eksploatacji powierzchnia przedsięwzięcia ograniczy się do powierzchni działki, tj. 3,84 m 2 zajętej przez obudowę studni nr 3 i 3,84 m2 zajętej przez obudowę studni nr 4.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach sieci Natura 2000. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najbliższy ciek naturalny - Mała Obra znajduje się w odległości ok. 1,5 km od obszaru przedsięwzięcia, natomiast Gniła Obra w odległości ok. 2,0 km.

Dla przedmiotowego obszaru opracowano w 2011 r. „Dokumentację hydrogeologiczną określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 - Dolina Kopalna Wielkopolska”. Dokumentacja ta została przyjęta przez Ministra Środowiska decyzją o sygnaturze DGiKGhg-4731-20/6856/38080/11/MJ z dnia 22 sierpnia 2011 r. W opracowaniu tym oszacowano m. in. zasoby dyspozycyjne i zasoby odnawialne oraz moduł zasobów odnawialnych i zasobów dyspozycyjnych poziomów wodonośnych w rejonie wodnogospodarczym o nazwie Obrzyca i Krzycki Rów o numerze W-l, gdzie zlokalizowane jest ujęcie w m. Łagowiec. Zasoby dyspozycyjne w tym rejonie łącznie dla poziomów czwartorzędowych i neogeńsko  paleogeńskich wynoszą Qd = 899 m3/h, a zasoby odnawialne Qo = 1360 rn 3/h. Szacunkowe zasoby odnawialne tego rejonu wodnogospodarczego o pow. 155,7 km 2 wynoszą 1168,0 rn3/h, zaś moduł odnawialności 7,5 rn3/h krn2 .

Ujęcie wód podziemnych w Łagowcu należy do Gminy Trzciel i użytkowane jest przez Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o. w Trzcielu. Składa się obecnie z jednej czynnej studni nr 2a i jednej studni nr 1 nieczynnej (przeznaczonej do likwidacji). Ujęcie wód podziemnych w Łagowcu posiada: ustalone zasoby eksploatacyjne - w kat. B z utworów czwartorzędowych w wysokości Q = 116,0 m3/h przy depresji s = 4,9 m i zatwierdzone przez Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim decyzją o znaku GWOS-Vl-8530/5/84 z dnia 18 stycznia 1984 r. oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz zrzut oczyszczonych wód popłucznych do ziemi rowu przydrożnego poprzez odstojniki udzielone przez Starostę Międzyrzeckiego, decyzją o znaku OS.6341.1.29.2011.SL z dnia 30 listopada 2011 r. z terminem ważności 10 lat.

Studnie nr 3 i 4 zostaną odwiercone na podstawie „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych nr 3 i 4 oraz likwidację otworu nr 1 na ujęciu wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec” złożonego, celem zatwierdzenia, do Marszałka Województwa Lubuskiego.

Wykonanie urządzeń wodnych polegać będzie na przystosowaniu otworów hydrogeologicznych studni nr 3 i 4 do poboru wody, wynoszącego nie mniej niż 10,0 m3/h. Głębokość planowanych urządzeń wodnych - studni nr 3 i 4 będzie mniejsza niż 100 m , projektowana głębokość wierceń około 85 m każdy. W otworach tych, do eksploatacji projektuje się ujęcie wód podziemnych międzyglinowego dolnego poziomu wodonośnego czwartorzędu, przy założeniu, że zalega on w strefie głębokości  ~56,0 - 63,5 oraz 69,5 - 88,0 m. Po wykonaniu otworów nr 3 i 4 zamierza się zlikwidować istniejący otwór nr 1, który obecnie nie jest eksploatowany z powodu technicznego zużycia. Na ujęciu w Łagowcu eksploatowana jest obecnie jedynie studnia nr 2a zlokalizowana na działce wodociągowej o numerze ewidencyjnym 227/1.

Przystosowanie otworów do poboru wody polegać będzie na wykonaniu naziemnych obudów studziennych typu Lange posadowionych na zbrojonych płytach betonowych. W obudowach na rurach studziennych zostaną zamontowane głowice uszczelniające wylot otworu oraz utrzymująca pompy głębinowe z rurami wznośnymi. W głowicach zainstalowane będą rurki piezometryczne do pomiaru świstawką hydrogeologiczną głębokości zalegania zwierciadła wody. W otworach zamontowane będą pompy głębinowe, każda o wydajności dostosowanej do parametrów warstwy wodonośnej określonych po odwierceniu otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 na podstawie jego pompowania oczyszczającego oraz pomiarowego. Zgodnie z projektem robót geologicznych będzie to prawdopodobnie około 90,0 m 3/h. Armatura kontrolno - pomiarowa oraz zawór czerpalny stanowić będą wyposażenie każdej obudowy.

Zgodnie z zapisami przedłożonej dokumentacji, w rejonie Łagowca wody słodkie występują w obrębie utworów czwartorzędowych oraz mioceńskich neogenu. Poziom mioceński neogenu ma tutaj charakter lokalny, występuje na głębokości poniżej 150 m i nie jest wykorzystywany do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Ze względu na powyższe podaje się jedynie charakterystykę wód z utworów czwartorzędowych. W rejonie ujęcia gminnego w Łagowcu poziom wodonośny stanowią fluwioglacjalne osady piaszczysto - żwirowe poziomu międzyglinowego środkowego i dolnego w obrębie wielkopolskiej doliny kopalnej. Generalnie osady te występują na ujęciu w Łagowcu w strefie głębokości 55,0 - 88,0 m, lokalnie przewarstwione są gliną zwałową (studnia nr 1). Ponadto w studni nr 1 w przedziale głębokości 22,0 - 44,5 m oraz w studni 2a w przedziale głębokości 42,0 - 45,0 m występują zawodnione osady piaszczysto - żwirowe. Zwierciadło wody o charakterze naporowym stabilizuje się na głębokości ok. 7,0 m. Średnia wartość współczynnika filtracji ujętej warstwy wynosi od 0,0001528 m/s (studnia nr 2a) do 0,000285 m/s (studnia nr 1). Podczas próbnych pompowań uzyskano wydajności eksploatacyjne: studnia nr 1 - 63,0 m3/h przy depresji 2,65 m, studnia nr 2 - 100,0 m3/h przy depresji 5,15 m, studnia nr 2a - 55,8 rn3/h przy depresji 3,80 m. Zasilanie poziomu odbywa się w głównej mierze na drodze przesączania się wód poprzez gliny zwałowe z nadległych poziomów wodonośnych.

Teren projektowanych robót zostanie ograniczony do niezbędnej powierzchni wymaganej dla bezpieczeństwa ich prowadzenia. Dla realizacji i obsługi inwestycji nie przewiduje się organizacji dodatkowych zjazdów i wyjazdów do przedmiotowej działki inwestycyjnej. Obsługa komunikacyjna realizowana będzie na dotychczasowych warunkach w ramach istniejącej dojazdowej drogi. Nie przewiduje się ingerencji w istniejący system zagospodarowania przyrodniczego działki. Zasięg zamierzonego oddziaływania planowanych działań inwestycyjnych ograniczać się będzie do działki, na której zlokalizowano otwory studzienne. Urządzenie wiertnicze będzie ustawione na folii zabezpieczającej powierzchnię gruntu przed ewentualnymi awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych z oprzyrządowania, bądź silnika wysokoprężnego. Przed przystąpieniem do wiercenia każdego z otworów, w miejscu wykopywania dołu urobkowego zostanie zdjęta warstwa gleby i złożona na pryzmie poza obrębem zestawu wiertniczego. Po zakończeniu robót dół ten zostanie oczyszczony z urobku, a następnie zlikwidowany i przykryty warstwą z uprzednio składowanej gleby, a teren doprowadzony do stanu pierwotnego.

Zgodnie z „Projektem robót geologicznych ...” wpływ eksploatacji studni nr 3 i 4 będzie wyrażać się wytworzeniem w czasie eksploatacji depresji w warstwie wodonośnej, na głębokości ~56,0 - 63,5 m oraz 69,5 - 85,0 m, wynoszącej ok. 4,10 m, a zasięg oddziaływania każdego projektowanego urządzenia wodnego wynosi ~ 178,0 m.

Dla projektowanych otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 teren ochrony bezpośredniej obejmie całą działkę o nr 227/1, obręb Łagowiec lub jej część. Woda z ujęcia będzie wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości w związku z tym wyznaczenie terenu ochrony pośredniej ujęcia wody będzie wynikało z przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z art.133, 134 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.).

Planuje się prowadzić monitoring ujęcia w zakresie poboru wód, stanów zwierciadła wód i jakości wody. Pomiar ilości pobranej wody będzie odbywać się minimum raz na miesiąc, jako wskazanie wodomierzy/przepływomierzy zamontowanych w obudowach urządzeń. Poziom położenia zwierciadła wody monitorowany będzie okresowo, tak podczas pracy celem określenia dynamicznego zwierciadła wody przy danej wydajności, jak i po jego wyłączeniu celem określenia statycznego zwierciadła wody.

Zakłada się, że nie przekraczanie w czasie eksploatacji ustalonych wydajności eksploatacyjnych studni, optymalny dobór pomp do poziomu faktycznej eksploatacji oraz wymaganych ciśnień roboczych, nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych części wód oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Podczas wykonywania wiercenia otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 oraz ich zabudowy i obudowy pracownicy będą korzystać z zaplecza socjalnego, którym będzie barakowóz z systemem sanitarnym czyszczonym przez profesjonalną firmę sanitarną. Projektowana instalacja nie będzie stanowić źródła ścieków bytowych. Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni obudowy studni głębinowej będą odprowadzane na teren przyległy do obudowy. Odpady powstałe, z opakowań zabudowanych urządzeń, będą z miejsca prac zabierane i przeznaczone zostaną do unieszkodliwienia w punktach do tego przeznaczonych. Praca instalacji poboru wody podziemnej nie będzie związana z wytwarzaniem odpadów. Jedyną grupę odpadów stanowić mogą odpady z utrzymania strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody (koszenie i pielęgnacja zieleni).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - Gniła Obra do wypływu z jeziorem Wojnowskiego Zachodniego z jeziorem Wojnowskim Wschodnim i jeziorem Różańskim o kodzie PLRW60001715687. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP - Gniła Obra do wypływu z jeziorem Wojnowskiego Zachodniego z jeziorem Wojnowskim Wschodnim i jeziorem Różańskim o kodzie PLRW60001715687 została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 69 0 kodzie PLGW600069, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym i została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. Inwestycja jest planowana na terenie UW w Łagowcu. W bezpośrednim otoczeniu projektowanych otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 znajdują się: otwory nr 1 i 2a ujęcia. W dalszym otoczeniu, na obszarze miejscowości Łagowiec, nie znajdują się inne ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych. Inwestycja nie znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie zwrócono się do Burmistrza Trzciela, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Burmistrz Trzciela po przeanalizowaniu wydanych opinii, wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania, o których mowa w  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a zwłaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego przedsięwzięcia, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, stwierdził brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie pismem i obwieszczeniem znak: GP.6220.5.2021.JG, z dnia 16.08.2021r., Burmistrz Trzciela zawiadomił strony postepowania o wydanych opiniach, o zgromadzonym materiale dowodowym w powyższej sprawie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, przed wydaniem decyzji środowiskowej, w myśl art. 10 ustawy k.p.a. oraz art. 49 kpa.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły jakiekolwiek wnioski, skargi czy uwagi.

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej mogącej wywołać niepożądane skutki w środowisku.

Ponadto z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny bez ryzyka transgranicznych oddziaływań ze względu na znaczną odległość od granicy państwa.

W celu prawidłowego funkcjonowania inwestycji bez pogorszenia jakości środowiska konieczne jest wykonanie urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż                         10,0 m3/h  na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie, zgodnie z zaleceniem wskazanym w pkt 3 od ppkt 3.1 do 3.12. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 w/cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w terminie określonym w art. 72 ust. 3 i 4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Trzciela, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej – zwolnienie z opłaty zgodnie z art. 7 pkt 3) ustawy z dnia                            16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020 r, poz. 1546, ze zm.).

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek

Załącznik graficzny do decyzji nr 9 / 2021 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Działka nr 227/1 położona w obrębie 0011 Łagowiec, gmina Trzciel.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek